程控接地电阻测试仪期间核查记录

a.概述（实施方法）

设备校准合格后，采用标准电阻作为核查标准，间隔一个月定期核查程控接地电阻测试仪，每次测量次数为2次，取均值。

b.过程监视数据（Ω）

| 时 间 | 序 次 | x1 | x2 | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.09.15 | 1 | 0.101 | 0.103 | 0.102 |
| 2022.10.14 | 2 | 0.103 | 0.105 | 0.104 |
| 2022.11.15 | 3 | 0.104 | 0.106 | 0.105 |
| 2022.12.15 | 4 |  |  |  |
| 2023.01.13 | 5 |  |  |  |
| 2023.02.15 | 6 |  |  |  |
| 2023.03.15 | 7 |  |  |  |
| 2023.04.14 | 8 |  |  |  |
| 2023.05.15 | 9 |  |  |  |
| 2023.06.15 | 10 |  |  |  |
| 2023.07.14 | 11 |  |  |  |
| 2023.08.15 | 12 |  |  |  |

c.控制结果评价：过程稳定。