## 监控记录
附2 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 分析仪泄露电流检验过程 |  |  | 被测参数: |  | 泄露电流≤5mA |  |  | 允许偏差： |  | ±0.83mA
测量仪器： |  | 泄漏电流测量仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-20)mA |  |  | 最大允许誤差： |  | Urel=1.1%,k=2
核查物件: |  | 分析仪 |  |  | 监控方式： |  | 用同一支测量仪表定期测量同一类型的分析仪
日 期： |  | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 2022-02-28 | 2022-03-20 | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-06-17 | 2022-08-06 | 2022-08-25 | 2022-09-18 | 2022-10-08
测 量 值 | 1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7
| 2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6
| 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8
| 4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.7
| 5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5
平均值(X) |  | 2.62 | 2.7 | 2.54 | 2.68 | 2.6 | 2.56 | 2.68 | 2.6 | 2.74 | 2.62 | 2.54 | 2.66
极差（R) |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
| X | 2021-11-16: 2.6283; 2022-01-10: UCLx=X+A2R; 2022-03-20: 2.7966; 2022-05-13: A2; 2022-06-17: 0.577; 2022-08-25: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-11-16: 0.29167; 2022-01-10: LCLx=X-A2R; 2022-03-20: 2.46; 2022-05-13: D3; 2022-06-17: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.61658 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283 | 2.6283
UCLx |  | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966 | 2.7966
LCLx |  | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
R均值 |  | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167
UCLr |  | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-12-20: 李伟峰; 2022-06-17: 审核：; 2022-08-06: 马蓉