编号：0236-2020-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆纯涯科技实业有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门:生产技术部 陪同人员:杨权 | | | |
| 不符合事实描述：  查生产技术部未对测量设备游标卡尺的采购供方“哈尔滨量具刃具集团有限责任公司”，进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款的6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 陪同人员(签名)dfb2e78e496d8206089ede5ce285dde  企业部门代表（签名）dfb2e78e496d8206089ede5ce285dde  日期:2022.12.06 | | | |
| 纠正措施:  1.组织相关人员对“哈尔滨量具刃具集团有限责任公司”进行合格供方评价，并做好记录。  2.对公司其他采购供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名:dfb2e78e496d8206089ede5ce285dde审核员签名:d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  审核组代表签名:d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 日期：2022.12.06 | | | |

可另附页