编 号：1311-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：北京恒合信业技术股份有限公司

审核员：   ______                                      审核日期：2022 年12月4日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否现行有效并受控？抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业已编制《文件管理程序》、《标识管理程序》。 质量部是测量管理体系的归口管理部门；技术研发部负责新产品开发、生产工艺改造等工作；生产部确认生产过程控制的工艺文件、工艺卡片、操作规程和作业指导书。 查： “测量设备”标识 “耐压测试仪/171204038#”设备标识，确认人：牛国民，计量确认合格证与证书信息一致;“钟罩式气体流量标准装置/171010#”设备标识，确认人：孙建明，计量确认合格证与证书信息一致;设备处于有效状态。 查：“技术文件”标识 GB 20950—2020《储油库大气污染物排放标准》，2021-04-01 实施。 企标：Q/BHH 01-100-2020《VPD-200A-6加油站油气处理装置》，起草人：刘宝琪，孙大千；审批人：李玉健 编号：JS-05《绝缘电阻测试仪作业指导书》2019年3月实施。 企业执行标准均现行有效并受控，符合要求。 | 质量部 技术研发部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业已编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。 质量部负责对设备台账实施动态管理；生产部负责生产加工现场测量过程所需的环境条件；技术研发部负责保证测量管理体系满足计量要求和顾客的要求。 企业建有《校准设备管理台账》 7 台件,台账中明确规定钟罩式气体流量标准装置校准周期36个月、其他测量设备的校准周期12个月，验证状态:合格，管理类别A类。 查：证书编号/电字2021123369：耐压测试仪（171204038#），校准日期：2021.12.06，有效期：2022.12.05；溯源机构：北京市科特计测技术研究所；证书编号/DZ21-ZB12010数字式绝缘电子表（00005734#），校准日期：2021.12.06，有效期：2022.12.05，溯源机构：北京市电子工业中心计量站；证书编号/RG112022-07229钟罩气体流量标准装置（171010#），校准日期：2022.9.23，有效期：2025.9.22，溯源机构：中国计量科学研究院。测量设备环境条件满足使用要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业未建计量标准，抽查6台件均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至法定计量技术机构，检定/校准符合要求。 | 质量部 技术研发部生产部 | 否 |
| 3 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司已编制《外部供方管理程序》，运营部负责对测量体系人员进行培训，保证测量管理体系参与人员的能力；采购部负责测量设备及物资的采购，并与质量部分别负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定；营销中心负责与顾客有关的市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案等过程管理；质量部负责组织对测量设备供方的评价； 查：人员培训:1)编号：Q/JL-6.2-01《2022年度专业培训计划》中2022.9月《油库在线监控安装指导》培训，培训人：范晓杰，2）编号：Q/JL-6.2-02-01《油库在线监控安装培训记录》，参加培训19人，考核方式：现场提问，培训效果评价：培训效果良好， 查：供应商评价表（计量服务）：从质量与价格、服务与信誉等进行评价，北京市科特计测技术研究所、北京市电子工业中心计量站、中国计量科学研究院3家检定/校准服务均满足合格计量服务供应商要求。评价人：孙建民，批准人：梁艳涛。 查：HH-Q/JL7.4-02《物资合格供方名单》，供方共计31家，其中抽查产品供应商“北京泰优科技有限公司”（社会信用代码：91110111MA009R2W4K），供应产品名称：点型红外可燃气体探测器，未查到对此供应商的评价。 查:编号：Q/JL8.2.1-04《顾客满意程度调查表》：顾客名称：中海油销售四川有限公司，订购产品：在线监视相关产品，对产品满意程度：性能好，交货及时，很满意，顾客：张玲，调查时间2022.7.18。 | 营销中心 采购部 运营部 质量部 | 不符合01 |
| 4 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.1计量确认总则 7.1.2计量确认间隔 | 公司为保证测量设备的计量特性满足预期计量要求，编制了《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》。 质量部负责测量设备确认间隔的统一制定和管理,对各部门测量设备确认间隔执行情况进行不定期监督检查，确认间隔在《校准设备管理台账》中做出明确规定。 查：《测量过程及控制一览表》中分别对型式检验、来料、出厂检验等从测量过程名称、技术文件、被测参数名称、重要性、技术要求、测量设备、测量频次及监视方法、监视频次、监视设备等做出具体要求，纳入测量过程管理范畴。 查：《测量设备计量确认明细表》，确认测量过程5项、其中对“绝缘介电强度”中的测量设备名称:耐压测试仪，从技术要求、测量设备计量特性、验证情况等进行确认，验证方法：对比法，验证结果：合格，确认间隔：12个月，验证人：孙建民。信息完整规范。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 5 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制 7.1.4计量确认过程记录 | 质量部负责保存并维护测量管理体系的记录，负责计量确认间隔并组织开展计量确认和测量活动，保证测量设备溯源到国家计量标准；技术研发部负责识别顾客的要求，并将其转化为测量要求，生产部协助质量部对测量设备计量确认和测量过程控制的监视，保证所有的测量结果满足计量要求。 查：《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称：电压电流测量，测量设备：耐压测试仪（171204038#），验证人：孙建民，审核人：李捷，验证日期：2022.7.20。 验证记录信息完整，填写规范，符合要求。 查：HH/BZ/21《加油站油气回收治理设备/22050098》出厂检验报告单，型号规格：PRM-YQCL-6,检验项目：通电功能、内部检查、外观、包装等，检验结果：合格，检验人：李洪亮，审核人：孙帅，检验时间：2022.5.16。 | 质量部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 6 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 质量部负责测量过程的监督管理；技术研发部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范等要求体现在测量过程设计中。 公司编制了《测量过程及控制一览表》，分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程5个，其中关键测量过程2个，重要测量过程1个，一般测量过程2个。 查：文件编号JS-04《介电强度试验作业指导书》测量设备：耐压测试仪（171204038#），从技术要求、试验条件、试验用主要设备、试验步骤、测试时间调节、测量结果等做出具体要求。 查：HH/BZ/35《流量测试系统转换单元来料检验记录单》，合同号：F17020211214，入库单号：0000000607，来料数量250、检验数量：250，检验项目：程序版本、铭牌、通讯功能、外观、包装等，检验方法：目测、电脑读取数据、连接FLOW读取数据，结果评定：合格，检验员：李洪亮，审核人：孙帅，检验日期：2022.1.24。 查：编号：HH-20-2020-11-19在线监控系统控制台《关键工序：电路板安装（03）作业指导书》，关键工序步骤：安装环境数据接口模块、安装电源通讯接口模块等，对物料、注意事项及图示等做出规定，制作人：刘明月、审核人：吴振祥、批准人：梁艳涛，编制日期：2020.11.19 | 质量部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 7 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 企业未建计量标准，测量设备全部按周检计划进行委外检定/校准，对测量过程管理、不确定度评定按《溯源性管理程序》规定执行。 质量部负责对量值溯源性的统一管理；技术研发部负责测量不确定度评定工作。 查：校准服务方：北京市科特计测技术研究所：CNAS L1739、北京市电子工业中心计量站：CNAS L2670、中国计量科学研究院（（国）法计（2017）01001号），检定/校准机构符合溯源性要求。 查：《环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程不确定评定报告》，测量方法、测量设备、测量过程等符合要求。 抽查6份校准证书，资质有效，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 质量部是内部顾客满意度监视与管理程序的归口管理部门；营销中心负责收集外部顾客意见；采购部负责测量设备及物资的采购及供方评价；质量部负责组织对测量设备供方的评价。 企业编制了《外部供方管理程序》、《顾客满意管理程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意程度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。 查：《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》，对北京市科特计测技术研究所、北京市电子工业中心计量站、中国计量科学研究院，从服务项目、资质证明、证书质量、售后服务等进行评价，评价结论：“检定/校准服务供方资质及服务能力符合要求”，评价人：李捷，评价日期：2022.11.2。 查：编号Q/JL8.2.1-04《顾客满意程度调查表》， 发出“北京好运加油站”、“中海油销售四川有限公司”等4家外部顾客，收回调查表4家；满意度100%。 2022年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 运营部 采购部 营销中心 质量部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司自2021年12月—2022年11月共耗电26674 kWh，折3.278吨标煤。不是重点耗能企业。 企业在北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼3层301为办公和生产地点，电能表为物业配备,运营部按单据向物业交费。 | 运营部 营销中心 | 否 |