目编号：0285-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）（1组）

企业名称：沪航科技集团(上海)管业有限公司

审核员：_

审核日期： 2022年12月8日 上午至2022年12月8日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别出了测量过程28个，其中重要测量过程27个，关键测量过程1个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 公司测量设备共9台，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业未收到投诉。查《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业在2022年7月份实施了客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表6份，内部顾客满意度96. 6%。达到顾客满意度的目标值 | 管理层 办公室 生技部 市场营销部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。 查《2022年度质量目标分解值达成完成统计表》1份,企业对2022年度1 -3季度的质量目标的分解情况和完成情况进行了统计，5项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 办公室 生技部 市场营销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月18日，开展了测量体系管理评审。会议由公司总经理主持，管理者代表和生技部等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。抽查评审输入报告6份，包括测量管理体系运行情况报告、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出改进建议，已制定了整改措施，落实了责任部门。查《2022年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 生技部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本次无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 查《合格供应的清单评价》1份、《合格服务方调查、评价表》和《外部服务和外部供方评定记录》9份，评价内容共4项，包括测量设备的供货质量考核、质量体系、产品质量、能力等指标，已完成持续评价。符合要求。 抽查品质部《合格供应的清单评价》、《合格服务方调查、评价表》各一份，企业委外检定校准服务供方3家为 “上海市金山区计量质量检测所”、“上海欣芃检测科技有限公司”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司”。查《检定校准服务资供方质调查评价表》3份，已对“上海市金山区计量质量检测所”、“上海欣芃检测科技有限公司”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司”，企业已进行资质评价。检定校准服务机构资质满足要求。 | 市场营销部 生技部 | 否 |
| 5 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》，抽查关键测量过程：“DN125×100不锈钢接头耐压试验”，配备的测量设备是 “耐震压力表”，检定日期为2022年09月09日，已对证书出具的该量具的最大允许误差完成确认，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。符合要求。 查出厂编号为A126801190的里氏硬度计校准证书，证书编号为YK22102210031，校准日期为2022年11月04日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合认证审核准则条款号：“7.1.1计量确认总则”的要求。 | 质管部 技术部 生产部 | 不符合02 |
| 6 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；识别分别按测量过程28个，其中重要测量过程27个，关键测量过程1个。企业已对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 本年度无新增测量过程。查《DN125×100不锈钢接头耐压试验》等测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。抽查关键控制测量过程《DN125×100不锈钢接头耐压试验控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。已进行定期监控。符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“DN125×100不锈钢接头耐压试验”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《DN125×100不锈钢接头耐压试验不确定度评定报告》。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业共有测量设备9台，无强制检定设备，均列入企业计量管理工作。企业的测量设备委外送检到3家机构：“上海市金山区计量质量检测所（计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2019）109号）”、“上海欣芃检测科技有限公司（机构注册号：CNAS L10440）”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司（机构注册号：CNAS L10678）”。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年10月10日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司3个职能部门进行了全要素的审核。 企业内部审核发现1个一般不符合项，为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。查《纠正措施表》，企业于2022年10月16日，按其纠正措施完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 生技部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“DN125×100不锈钢接头耐压试验监视记录及控制图，图中显示已对“DN125×100不锈钢接头耐压试验”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：查2022年度《测量管理体系内审检查表》中内审员有张永、蒋磊，查办公室未提供出蒋磊参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 办公室 生技部 市场营销部 | 否 |
| 12 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年10月16关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 办公室 生技部 市场营销部 | 否 |
| 13 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 办公室 市场营销部 | 否 |
| 14 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。企业将测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行检定/校准。查《制管机的操作规程》、《弯头产品出厂检验报告》、《等径对接头产品出厂检验报告》文件等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 生技部 | 否 |
| 15 |  | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查市场营销部提供的《产品买卖合同》2份，产品为“304卫生级不锈钢管”、“弯头系列”，查《合同评审单》2份、《检验记录表》2份、《弯头产品出厂检验报告》等，已完成合同评审、计划下发、产品检验、供货、客户评价。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。符合要求。 | 市场营销部 | 否 |