项目编号：0173-2019-2022

审核员审核记录

企业名称：宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司

审核员：                                               审核日期： 2022.12.7-8上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 提供《计量目标与完成情况统计表》， 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月23日开展了测量管理体系评审，会议由公司总经理郭会军主持，由管理者代表朱莉汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，综合管理部对主要外部供方进行了评价，查看了企业并对中国航发南方工业有限公司计量实验室的评价有记录，符合要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备管理台账》，企业测量设备台帐共有58台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 抽查：编号180603045 型号为(62-75)㎜的三爪内径千分尺, 校准日期：2022年10月20日； 查编号0111191，的内径百分表,校准日期：2022年10月20日； 查编号504，显微硬度计,校准日期：2022年10月20日； 编号129705，型号(50-75)㎜的外径千分尺,校准日期：2022年10月20日；企业所有测量设备的使用无环境要求。 计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录表》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号：编号504，显微硬度计,经校准，2022年10月28日计量确认符合要求； 查编号：0111191，的内径百分表,校准校准，经2021年8月20日计量确认符合要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，通过从原材料、生产过程工序检验、成品检验等过程识别测量过程32个。 查《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 查《关键测量过程一览表》，其中，重点抽查中间轴传动齿轮内径检测过程、材料显微硬度测量过程等6个测量过程为重要测量过程，重点抽查高控过程：中间轴传动齿轮内径检测过程，按照控制规范实施，不确定度评定，监视等满足要求。 查2022年未增加测量过程。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对“中间轴传动齿轮内径检测”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见不确定度评定报告，符合要求 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供2022.8.20《顾客满意度分析报告》，综合管理部已对顾客满意进行了收集：3家顾客满意度调查函,均回收，结果调查显示满意度结果为98%；顾客满意度满足要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年7月25日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2022年8月5日完成整改。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该厂通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核未开出不符合项，2022年内审开出次要不符合于2022年8月5日完成整改。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制按质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 2022年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于2022年8月5日完成整改经过验证，措施有效。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共2台件，主要是用于贸易结算称重的（电子台秤、电能表)均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2022年耗能402吨标准煤。不属于重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 合同编号BFXS20220205，签订时间2022年2月5日与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订的汽车变速箱零部件(锻造件、机加工件的生产)的生产销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |