不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **西安科瑞斯机电科技有限公司** | **陪同人员** | **程刚** |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2022.12.13** |
| **不符合事实描述:****未能提供计量器具万用表、游标卡尺、示波器的检定/校准证据。** **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　□一般****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未能提供计量器具万用表、游标卡尺、示波器的检定/校准证据。** |
| **纠正情况：****立即送检万用表、游标卡尺、示波器到第三方计量单位进行校准，收集校准证书。** |
| **原因分析：****技术部人员对计量器具的管理理解不清楚，且对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款立即不到位，未能及时送检。** |
| **纠正措施：****1、组织相关人员对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款进行培训，重点掌握计量器具的管理要求。****2、由技术部负责人加强对计量器具的日常检查，确保计量器具合格有效。** **预定完成日期：2022.12.13** |
| **举一反三检查情况：****经举一反三，公司内暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证了整改证据和措施，验证有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**