
编号：0112-2019-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 混凝土抗压强度试验过程 | | | | 企业部门 | | | 技术部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 强度1800kN | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | 100 kN |
| 公差T | | 300kN | | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 满足 |
| 1.压力试验机 | | | (0-3000) kN | | / | | ±1% | 无 | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | KZGF-01混凝土抗压强度试验过程控制规范 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | (5-35)℃ | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 章琪，培训合格上岗。 | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见附件1 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见附件2 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见附件3 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 见附件3 | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。  2. 测量过程要素，如测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。  3. 测量过程不确定度评定方法正确。  4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求。  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

袁菊电子签名审核日期：2022年12月09日 审核员： 企业部门代表：