## Sheet1
测量过程监视统计表及监视控制图（混凝土抗压强度试验）
测量设备名称： |  | 压力试验机 |  |  | 核查标准: |  | 标准压力仪 |  |  | 测量周期：每10天/次 |  | 每次测量时监测
测量设备编号： |  | SY002 |  |  | 测量参数: |  | 强度2000kN
日 期： |  | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 2022-09-04 | 2022-09-14 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 2022-11-13 | 2022-11-24 | 2022-12-03
时 间： |  | 2022-08-15: 24:00
作业员： | bar: 2022-08-15 to 2022-12-03
测 量 值 | 1 | 2000.1 | 2000.1 | 2000.01 | 2000.05 | 1999.98 | 2000.05 | 2000.1 | 1999.98 | 2000.03 | 1999.99 | 1999.98 | 2000.05
| 2 | 2000.05 | 2000.05 | 2000.02 | 2000.1 | 2000.02 | 2000.06 | 1999.98 | 2000.05 | 2000 | 2000.01 | 1999.99 | 2000.02
| 3 | 2000.01 | 2000 | 1999.97 | 2000 | 1999.95 | 2000.01 | 1999.99 | 2000 | 2000.01 | 1999.95 | 2000 | 2000.02
| 4 | 1999.98 | 2000.02 | 2000.02 | 2000.01 | 2000.1 | 2000.02 | 2000 | 2000.02 | 2000.02 | 2000.1 | 2000.02 | 2000.02
| 5 | 2000.02 | 2000.05 | 2000.06 | 2000 | 2000.05 | 1999.99 | 2000 | 2000 | 1999.98 | 2000.05 | 2000 | 2000.01
平均值(X) |  | 2000.032 | 2000.044 | 2000.016 | 2000.032 | 2000.02 | 2000.026 | 2000.014 | 2000.01 | 2000.008 | 2000.02 | 1999.998 | 2000.024
（R) |  | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.04
| X | 2022-08-15: 2000.0203; 2022-09-04: UCLx=X+A2R; 2022-09-24: 2000.0732; 2022-10-14: A2; 2022-10-24: 0.577; 2022-11-13: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-08-15: 0.091667; 2022-09-04: LCLx=X-A2R; 2022-09-24: 1999.9674; 2022-10-14: D3; 2022-10-24: --
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.19378 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203 | 2000.0203
UCLx |  | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732 | 2000.0732
LCLx |  | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674 | 1999.9674
R均值 |  | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667
UCLr |  | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378 | 0.19378
LCLr | bar: 2022-08-15 to 2022-12-03
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | 2022-10-24: 判定者：