[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0263-2020-2022
审核员监督审核记录（远程）（2组）

企业名称：德州隆科石油装备有限公司

审核员：                         
审核日期： 2022年12月9日 上午至2022年12月9日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查质量部设备编号为08904(TJ-96)，型号规格为HB-3000B的布氏硬度计，校准证书编号为XGH202203090301W, 校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司” 校准日期为2022年03月09日，已粘贴了计量确认状态标识。符合要求。
查设备编号为28，型号规格为HB-3000B的布氏硬度计，校准证书编号为LX603-225073414,设备编号为02，型号规格为WRN-130的热电偶，校准证书编号为RG028-225073388, 设备编号为0808061，型号规格为SZJ-101的数显中圆图记录仪，校准证书编号为LX603-225073459,校准机构为“中溯计量检测有限公司” 校准日期为2022年09月21日，已粘贴了计量确认状态标识。符合要求。
查规格型号为5″CSG，出厂编号0722的圆螺纹套管螺纹工作量规，校准日期为2022年6月8日,校准证书编号为BSLC422002203，校准机构为”宝鸡市宝石石油量规检测中心”。符合要求。
查规格型号为YB-150，出厂编号20144801的精密压力表，校准日期为2022年11月10日,校准证书编号为LX604-225091027，校准机构为“中溯计量检测有限公司”。符合要求。

查规格型号为（0-300）mm，出厂编号0903052855的游标卡尺，校准日期为2021年12月20日,校准证书编号为LC3709L20D0011，校准机构为”山东龙成检测技术有限公司”，已粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，设备处于有效校准状态，符合要求。

查生产部现场一台指针温湿度表。规格型号为WS-A1，出厂编号20120401，校准日期为2022年3月9日,校准证书编号为XGH202203090322W，“深圳新广行检测技术有限公司”设备处于有效校准状态，查2022年11月份实验室温湿度表，环境条件符合要求。

查2022年11月《设备日常维护保养登记表》3份，已对使用中测量设备进行情况进行记录。符合要求。
	质量部
生产部

技术部

	否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	抽查关键测量过程所配备的测量设备为规格型号为HB-3000B的布氏硬度计，校准日期为2022年9月21日；查“分级注水泥器布氏硬度检测过程”的 “计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

查出厂编号为80905的“碳硫高速分析仪”校准证书，证书编号为KH603-225073431，校准日期为2022年09月21日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合认证标准 “7.1.1计量确认总则”
企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	质量部
生产部

技术部

	不符合01

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程31个，“分级注水泥器布氏硬度检测过程”等1个关键测量过程，重要测量过程16个，一般测量过程14个。
企业编制了《分级注水泥器布氏硬度检测过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。见附3“测量过程的有效性确认表”。
	质量部
生产部

技术部

	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查《分级注水泥器布氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《分级注水泥器布氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》。符合要求。
	质量部
生产部

技术部
	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到4家机构： “深圳新广行检测技术有限公司【机构注册号：CNAS L4802】”、“山东龙成检测技术有限公司【机构注册号：CNAS L12930】”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心【机构注册号：CNAS L3330】”、“中溯计量检测有限公司【机构注册号：CNAS L10073】″。量值均已溯源到SI单位。符合要求。
	质量部
生产部

技术部
	否 

	6


	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业主要耗能品种为水、电。

企业2021年11月到2022年10月用水678吨，折合0.058吨标煤；用电348598kWh，折合42.842吨标煤；共计42.90吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	生产部

	否


 4 / 4

