称重测量过程监视记录

1.概述（实施方法）

选用3kg砝码作为核查标准，每月定期监视电子台秤。

2.过程监视数据（kg）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.03.30 | 1 | 3.001 | ------------------- | 合格 |
| 2022.04.29 | 2 | 3.002 | 0.001 | 合格 |
| 2022.05.30 | 3 | 3.003 | 0.001 | 合格 |
| 2022.06.30 | 4 | 3.002 | 0.001 | 合格 |
| 2022.07.29 | 5 | 3.001 | 0.001 | 合格 |
| 2022.08.30 | 6 | 3.001 | 0.000 | 合格 |
| 2022.09.30 | 7 | 3.002 | 0.001 | 合格 |
| 2022.10.28 | 8 | 3.003 | 0.001 | 合格 |
| 2022.11.30 | 9 | 3.001 | 0.002 | 合格 |
| 2022.12.30 | 10 |  |  |  |
| 2023.01.30 | 11 |  |  |  |
| 2023.02.28 | 12 |  |  |  |
| 电子台秤处于正常状态，测量过程有效。 监视人： |  |  |  |  |