测距过程有效性确认记录

一、概述：用外部参考实验室提供的1m标准量块进行量值比对。

二、相关数据：激光跟踪仪距离测量结果的允差

k=2

参考标准量块的扩展不确定度  k=2

三、比对测量数据（mm）：

| 日 期 | 2022.12.22 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 参考标准 | 公司（测量） |
| 测量结果xi | 1000 | 1000．040 |
| xlab−xref | 1 |  |

四、结果评价

评价方法：       可确认过程有效。

测量过程有效。