编号：1192-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市华禹石油机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:杨金琦 | | | |
| 不符合事实描述：  查质检部未对测量设备检定校准的服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”，进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款的6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1 陪同人员(签名)C:/Users/A/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211123164849/output_1.jpgoutput_1  企业部门代表（签名）C:/Users/A/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211123164849/output_1.jpgoutput_1  日期:2022.12.10 | | | |
| 纠正措施:  1.组织相关人员对“深圳中电计量测试技术有限公司”进行合格供方评价，并做好记录。  2.对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: C:/Users/A/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211123164849/output_1.jpgoutput_1 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，验证有效。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期:2022.12.10 | | | |

可另附页