项目编号：0205-2019-2023

审核员现场审核记录

企业名称：无锡康宇水处理设备有限公司

审核员：李俐                                      审核日期：2023.2.23

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年11月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月10日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理蒋介中主持，由管理者代表吴雪峰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由宜兴市计量检定测试所、上海瑞策校准检测科技有限公司、昆山佰信实计量技术有限公司等机构进行溯源。综合管理部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合管理部 生产部 品管部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有46台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 查，品质部测量设备台账，未进行分类管理，计量设备信息不全，GB/T19022-2003标准6.3.1条的要求。 查编号为：8-0438绝缘电阻表，经宜兴市计量检定测试，经2022.10.25检定符合10级，设备上已粘贴确认合格标签。查编号为：094420350 数字万用表，确认日期：2022.10.25； 查编号为：09131 耐电压测试仪，检定日期：2022.10.25，均有计量确认标识。 公司对测量环境无特殊要求。 编号为15011230 压力表； 编号为09131耐电压测试仪 编号为30348486游标卡尺均经宜兴市计量检定测试所校准检定，均在有效期内。 见《测量设备溯源抽查表 》。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 | 是 01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等符合要求。查：《计量确认记录》， 编号:6064197 （0-1.6）MPa压力表，检定日期：2022.10.25，经计量确认并有记录；编号：75684 智能电磁流量计，校准日期：2022.6.7，经计量确认并有记录； 查编号：CHY21042101099 超声波测厚仪 检定日期：2022.6.7，经计量确认并有记录； | 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表：给水设备耐压强度试验 等过程识别出12个测量过程，其中给水设备耐压强度试验为高控过程，2022年无新增重要测量过程； 查：给水设备耐压强度试验测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查，给水设备耐压强度试验测量过程不确定度评定。 | 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查5份2022.12.20顾客满意度调查表。得分在95分以上。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年11月12-13日组织了测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，对内审中提出的1项不符合制定了纠正措施，并已于2022年11月28日进行了整改。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 有2022年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 抽查给水设备耐压强度试验测量过程对压力表的监视每月进行一次。 | 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审未开不符合项，公司内审开出的1不符合项，已完成整改。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2022年12月10日管理评审就测量管理体系情况分析结果提出了1个方面的改进要求，已落实。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具。 | 综合管理部 生产部 品管部 技术部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2022年耗能0.4万吨标煤不是能耗大户，能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足GB17167要求 |  |  |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，列入计量器具台账管理已进行检定。 无强检测量设备。 | 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传。 | 综合管理部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查供水设备、水处理环保设备产品的销售合同，合同编号：SHIMGEJSZX20220620，签订时间2022年6月20日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合管理部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 19 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查合同户外标准化集成泵房，合同编号：WXKY-20220518，签订时间2022年5月18日，合同内容包括供水设备、水处理环保设备产品的售后服务。 对维修的认证范围，抽查企业维修合同，WXKY-20220518，签订时间2022年5月18日。对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号GJJ1003），包括有产品供水设备特性的检测过程。 | 综合管理部 采购部 市场营销部 | 否 |