编    号：1275-2022

审核员远程审核记录

企业名称：昊星宇（天津）科技发展有限公司

审核员：               审核日期：2022年12月11日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产技术部。询问生产技术部及供销部经理能回答出自己工作职责。 企业把采购的产品进厂检验、出厂产品检验等测量过程列入体系管理。程序文件中已规定相应部门计量职能，符合要求。 | 生产技术部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系，运行情况正常，生产技术部共识别61个测量过程。 “封隔器中心管外径密封面尺寸测量过程”为高度测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，发放调查表6份，回收6份，顾客满意度为98.6%，企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 生产技术部(生产车间)供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及6项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的三个部门。生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，生产技术部按月统计，2022年2月至今，均能达标。 | 办公室 供销部 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 4 | 企业测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2022年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。 | 办公室、 生产技术部 供销部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括21台/件，其中3台强检计量设备，设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 抽查4台测量设备，送黑龙江华馨检测科技有限公司检定校准，均在有效期内。 查由黑龙江华馨检测科技有限公司出具的校准证书2份，被校准设备名称/编号：耐震压力表/100030911814，号规格 ：（0-60）MPa，校准日期：2022年11月25日，符合要求。 被校准设备名称/编号：游标卡尺/10020883297882，号规格 ：（0-300）mm，校准日期：2022年11月25日，符合要求。 | 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。生产技术部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。 查生产技术部已对测量设备检定校准的服务供方“黑龙江华馨检测科技有限公司”进行合格供方评价，符合6.4外部供方的规定要求。 | 生产技术部(生产车间) 供销部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：高控测量过程《封隔器中心管外径密封面尺寸测量》,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程《封隔器中心管外径密封面尺寸测量》要求识别正确，验证方法正确。 | 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程61个测量过程，查关键测量过程《封隔器中心管外径密封面尺寸测量》，受控，编制《封隔器中心管外径密封面尺寸测量控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 重点抽查了《封隔器中心管外径密封面尺寸测量》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》，发放调查表6份，回收6份，顾客满意度为98.6%，符合要求。 抽查销售合同，买方：天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司。合同编号。DGYTZC-2022-1108。产品名称：井下封隔器等密封装置零配件加工。交货日期：2022年11月25日。产品质量检验合格，顾客满意。 | 生产技术部(生产车间) 供销部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由生产技术部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。 | 供销部 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系的《持续改进控制程序》执行，纠正和预防措施的办法满足要求。 | 生产技术部(生产车间) | 否 |
| 13 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查ST－2022－SMM－0601的销售合同，企业与买受人就标的、数量、质量等进行了合同条款约束。经确认企业对应的产品生产过程所涉及的对应测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 否 |