[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1275-2022
审核员现场审核记录

企业名称：昊星宇（天津）科技发展有限公司

审核员：                                      审核日期： 2022.12.11
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问生产车间领导、兼职计量员及相关测量人员，包括原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等，清楚自己的工作职责。
	生产车间
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	生产技术部组织生产车间已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客的计量要求。通过对测量过程的控制和持续监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

查生产技术部、生产车间未接到顾客的投诉。
	生产技术部/生产车间
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	生产技术部按照公司制定的质量目标，对目标进行日常管理评价考核。抽查2022年2-6月计量工作 质量目标完成统计表:1.在用计量器具送检率100%;2.关键过程测量设备计量确认100%;3.测量过程失控不超过24小时;4.测量不正确造成产品不合格≤2次/年;5.内部顾客满意度达95%;6.计划培训完成率100%.
	生产技术部/生产车间
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》。
抽查车间保存的执行标准清单，记录有标准编号、名称、版本号，保存期限三年，标准版本现行有效。

抽查车间编制的测量过程一览表，编制人：王*文，审核：郭*强，保存期限三年。
	生产技术部/生产车间
	否

	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	企业建立了《测量设备台账》，共有21台件纳入测量体系管理，并进行了ABC分类管理；按周检计划进行周期检定、校准，测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足计量要求。
生产车间编号为72103150319的钢卷尺，2022年11月25日经黑龙江华馨检测科技有限公司校准，U=0.02mm(k＝2)，现场标识完好，环境满足测量要求。
编号为62336469677的内径百分尺，2022年11月25日经黑龙江华馨检测科技有限公司校准，U=3um(k=2)，现场标识完好，环境满足测量要求。

	生产技术部/生产车间
	否

	6
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。
生产技术部负责建立和评价测量设备合格供方名录。生产技术部负责对提供服务的外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司进行检定校准。
	生产技术部
	否

	7
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认


	企业对已识别的61个测量过程使用的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了确认。

查封隔器中心管外径密封面尺寸测量过程的计量要求导出，计量要求公差T=0.074mm，△允=T×1/3=0.025mm，选用的游标卡尺经计量验证，验证记录符合要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
企业没有验证不合格的测量设备。
	生产技术部

生产车间
	否

	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业生产技术部组织生产车间从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验进行了过程识别，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。企业共识别测量过程61个，查关键测量过程“封隔器中心管外径密封面尺寸测量”， 编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控。
企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。
	生产技术部

生产车间
	否

	10
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业对不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在《不合格管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。
	生产技术部

	否

	11
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
企业对内审中发现的3个一般不符合项，已要求各单位进行分析评审，查找原因，举一反三，对测量设备和测量过程管理自查和改进，内审问题于10月11日全部按期整改。
	生产技术部
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要耗能为水和电。2022年1月至今，消耗电和水总计折合为16.8吨标煤,企业不是重点用能单位。
	生产技术部
	否


 1 / 3

