项目编号：0193-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：陕西建科方圆汽车零部件有限公司

审核员：              审核日期：2022年12月17日至2022年12月18日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《计量确认记录表》， 抽查：1、编号19121027，智能温控仪，校准日期：2022.7.19 ，经确认，有确认标识。 2、编号19121015，智能温控仪，校准日期：2022.7.19 ，经确认，有确认标识。 3、查编号713001-1，型号/规格 CSM0512 2000Nm高强度螺栓摩擦性能试验机，校准日期：2022.07.19 经确认，有确认标识。 4、查编号77755，型号/规格 （5.12-100）mm量块，校准日期：2022.04.24，经确认，有确认标识。 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录表》， 抽查：1、编号19121027，智能温控仪，校准日期：2022.07.19 ，经确认，有确认标识。 2、编号19121015，智能温控仪，校准日期：2022.7.19 ，经确认，有确认标识。 3、查编号713001-1，型号/规格 CSM0512 2000Nm高强度螺栓摩擦性能试验机，校准日期：2022.7.19 经确认，有确认标识。 4、查编号77755，型号/规格 （5.12~100）mm量块，校准日期：2022.04.24，经确认，有确认标识。 确认结果满足要求。 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《直读光谱仪测定钢中C、Si、Mn元素含量的不确定度评定》，详见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2022年度内部顾客满意度综合得分97分，达到目标要求。 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2022年度耗能970.9吨标准煤，耗能主要是电、水、天然气等，能源计量器具由地方供能部门控制和管理。 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |
| 7 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | - 抽查紧固件、标准紧固件、标准件产品的销售合同，合同编号SC20220102，签订时间2022年01月02日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产管理部及车间、 设备环保部 | 否 |