## 监控记录
附2 ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测 |  |  | 被测参数: |  | （5+4）MΩ |  |  | 允许偏差： |  | ±1.33MΩ
测量仪器： |  | 绝缘电阻表 |  |  | 测量范围: |  | (0-1000)MΩ |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.5MΩ
核查物件: |  | ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台绝缘电阻表按期测量同一类型的ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻
日 期： |  | 2022.7.16 | 2022.7.27 | 2022.8.7 | 2022.8.19 | 2022.9.21 | 2022.9.27 | 2022.10.11 | 2022.10.20 | 2022.11.13 | 2022.11.26 | 2022.12.2 | 2022.12.10
测 量 值 | 1 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 5.13 | 5.18 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.13 | 5.18 | 5.13 | 5.15
| 2 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.16 | 5.16 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.16 | 5.14 | 5.16
| 3 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.14 | 5.17 | 5.17 | 5.12 | 5.12 | 5.14 | 5.17 | 5.14 | 5.17
| 4 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17
| 5 | 5.14 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.12 | 5.14 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.12
平均值(X) |  | 5.148 | 5.15 | 5.148 | 5.146 | 5.166 | 5.154 | 5.148 | 5.148 | 5.146 | 5.166 | 5.146 | 5.154
极差（R) |  | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05
| X | 5.1517 |  | UCLx=X+A2R |  | 5.1791 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.0475 |  | LCLx=X-A2R |  | 5.1243 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.10042 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517 | 5.1517
UCLx |  | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791 | 5.1791
LCLx |  | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243 | 5.1243
R均值 |  | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475
UCLr |  | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 周学军 | [5 empty] | 审核：