## 稳定性
附录C: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 冷水水表电压变化测量过程 |  |  | 被测参数: | 电压 | （3.6±0.1）V |  |  | 允许偏差： |  | 0.07V
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-1000）V |  |  | 最大允许誤差： |  | 2V点 0.05V
|  |  |  | 核查标准: | 试样
日 期： |  | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 2022-06-15 | 2022-07-10 | 2022-08-13 | 2022-09-15 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-12-12
测 量 值 | 1 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.62 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.63 | 3.63 | 3.61
| 2 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.64 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.62 | 3.63 | 3.64 | 3.62 | 3.61
| 3 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.63 | 3.64 | 3.63
| 4 | 3.64 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.63 | 3.64 | 3.61 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.63 | 3.64
| 5 | 3.64 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.63 | 3.62 | 3.61
平均值(X) |  | 3.63 | 3.624 | 3.62 | 3.624 | 3.628 | 3.626 | 3.614 | 3.626 | 3.624 | 3.63 | 3.628 | 3.62
全距（R) |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03
| X | 2022-01-10: 3.6245; 2022-03-09: UCLx=X+A2R; 2022-05-14: 3.638; 2022-07-10: A2; 2022-08-13: 0.577; 2022-10-13: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-10: 0.023333; 2022-03-09: LCLx=X-A2R; 2022-05-14: 3.611; 2022-07-10: D3; 2022-08-13: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.049327 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245 | 3.6245
UCLx |  | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638
LCLx |  | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611
R均值 |  | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333
UCLr |  | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-08-13: 审核：