## 监控记录
附2： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 阀门压力密封试验测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 压力（0.6±0.1）MPa |  |  | 最大允许誤差： |  | 0.066MPa
测量仪器： |  | 压力表 |  |  | 测量范围: |  | （0-4）MPa |  |  | 示值誤差： |  | 0.04MPa
核查物件: |  | 样件 |  |  | 监控方式： |  | 每月实施监控1次
日 期： |  | 2021-12-03 | 2022-01-11 | 2022-02-25 | 2022-03-18 | 2022-04-27 | 2022-05-08 | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 2022-08-03 | 2022-09-16 | 2022-10-26 | 2022-11-08
测 量 值 | 1 | 0.615 | 0.63 | 0.625 | 0.59 | 0.635 | 0.61 | 0.635 | 0.615 | 0.59 | 0.635 | 0.595 | 0.6
| 2 | 0.61 | 0.605 | 0.61 | 0.62 | 0.625 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.635 | 0.62 | 0.59 | 0.635
| 3 | 0.6 | 0.635 | 0.625 | 0.6 | 0.62 | 0.615 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.635 | 0.62 | 0.63
| 4 | 0.625 | 0.62 | 0.605 | 0.63 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.635 | 0.62 | 0.635
| 5 | 0.62 | 0.635 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.635 | 0.63 | 0.61 | 0.625 | 0.63 | 0.62 | 0.62
平均值(X) |  | 0.614 | 0.625 | 0.615 | 0.61 | 0.62 | 0.608 | 0.625 | 0.603 | 0.61 | 0.631 | 0.609 | 0.624
极差（R) |  | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.045 | 0.06 | 0.025 | 0.045 | 0.015 | 0.03 | 0.035
| X | 2021-12-03: 0.61617; 2022-02-25: UCLx=X+A2R; 2022-04-27: 0.63564; 2022-06-14: A2; 2022-07-28: 0.577; 2022-09-16: 注： 1）每次测量数据不少于五个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-12-03: 0.03375; 2022-02-25: LCLx=X-A2R; 2022-04-27: 0.59669; 2022-06-14: D3; 2022-07-28: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.071348 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617
UCLx |  | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564 | 0.63564
LCLx |  | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669 | 0.59669
R均值 |  | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375
UCLr |  | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348 | 0.071348
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
判定者： |  | 2021-12-03: 李华; 2022-07-28: 审核：; 2022-08-03: 王书堂