目编号：目编号：0227-2019-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：东营钧辰石油设备有限责任公司

审核员：_

审核日期： 2023年1月4日 下午至2023年1月5日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照上注册地址发生变化，由“山东省东营市东营区北二路363号” 变更为“山东省东营市东营区史口镇炼化路3号”。营业执照上其他信息未发生变化。见附件《营业执照》。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业已识别出了主要产品的测量过程7个，包括1个关键测量过程为“泄漏电流检验测量过程”，重要测量过程4个，一般测量过程2个。企业已将测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。 企业在2022年6月份实施了客户满意度调查工作，查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，本次调查共发出并回收内部客户满意度调查表5份，顾客满意度98. 6%。达到内部顾客满意度的目标值。 | 管理层 综合管理部 安全环质部 生产部 研发部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，查企业已对5个部门进行了质量目标分解，符合要求。 查《2022年测量管理体系质量目标完成报告》，企业已对5个部门及公司2022年1月-12月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 综合管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2022年9月22日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理主持，管理者代表和综合管理部等各部门主要负责人汇报了2022年测量管理体系运行情况。查输入报告8份，覆盖了2022年质量方针目标完成情况、测量过程控制情况、人员能力评价、供方管理、测量设备溯源性管理、测量过程控制、内部客户满意调查情况等。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出评审报告，提出改进建议并已制定预防措施，落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任部门。 管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增检定校准服务供方。 查《合格供方台账》，入账的校准服务供方为2家。抽查校准服务供方 “深圳中电计量测试技术有限公司”的《检定校准服务供方资质调查评价表》和《检定校准服务供方评价表》各1份，已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成持续评价，符合要求。 企业无新增测量设备供方。 查《合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为10家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》2份，企业已对“上海台硕检测仪器有限公司”、“扬州市源丰实验机械厂”等测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了持续评价，资料和相关记录齐全。 | 综合管理部 安全环质部 | 否 |
| 5 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认。查关键测量过程“泄漏电流检验测量过程”，配备的测量设备为出厂编号为“L75A-0916-008”的“泄漏电流测试仪”，已由“深圳中电计量测试技术有限公司”校准，校准日期为2022年03月10日；查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“泄漏电流≤3mA”进行了识别，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确，符合要求。 查安全环质部使用的型号规格LH-X、出厂编号为1703410的“温度巡检仪”的校准证书，校准日期为2022年03月10日，未提供出计量确认验证记录。不符合认证审核准则条款号：“7. 1.1计量确认总则”的要求。 | 安全环质部 研发部 生产部 | 不符合01 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 本年度无新增测量过程。企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，主要产品的测量过程7个，包括1个关键测量过程为“泄漏电流检验测量过程”，重要测量过程4个，一般测量过程2个。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程《泄漏电流检验测量过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制。查《泄漏电流检验测量过程有效性确认表》，已完成定期确认。查企业已进行了关键测量过程“泄漏电流检验测量过程”的不确定度评定，见附1《泄漏电流检验测量过程的不确定度评定》。符合要求。 | 研发部 安全环质部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2022年8月20日-22日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、5个部门进行了全要素的审核，出具了《2022年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项，涉及责任部门是安全环质部，涉及标准条款为“6.2.4标识”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2022年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2022年8月30日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 综合管理部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：查安全环质部提供的型号规格LK2672C的“耐压测试仪”的校准证书，校准日期为2021年11月15日，查该测量设备已不使用并已粘贴“封存”标识，查测量设备台账中该设备 “管理状态”一栏标注为“在用”，未及时更新管理状态。不符合认证审核准则条款号：“6. 3.1测量设备”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 综合管理部 安全环质部 研发部 生产部 市场部 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业于2022年8月20日-8月22日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 综合管理部 生产部 安全环质部 研发部 市场部 | 否 |
| 10 |  | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业无强制检定测量设备。公司测量设备全部委托“深圳中电计量测试技术有限公司（机构注册编号：CNAS L10466）”进行校准，校准证书由安全环质部保存。随机抽查测量设备校准证书，溯源符合要求。 | 研发部 综合管理部 安全环质部 | 否 |
| 11 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强检测量设备。 查《标识牌出厂检验记录表》1份、《智能原油快速脱水仪生产工艺卡》1份、《石油产品水分测定仪出厂检验报告》1份、《含水电脱水仪成品检验记录》，文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 研发部 安全环质部 | 否 |
| 12 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 市场部 综合管理部 | 否 |
| 13 |  | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查市场部提供的《2022年度销售合同明细》1份、查《仪器仪表合同》6份、查《家纺标识牌》4份，查《智能原油快速脱水仪合同审核表》、查《生产工艺卡》、《生产计划单》、《成品检验报告》、《入库单》、《标识牌出厂检验记录》、《出厂检验报告》、《送货单》各1份，已完成产品生产及输出。市场部签订合同，接收到客户信息后，组织生产技术部、安全环质部评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。 | 市场部 | 否 |