编号：1191-2021-2023

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆市瑞斯德石油机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:黄丽鹤 |
| 不符合事实描述：查质量部未对测量设备布氏硬度计的采购供方“郑州一品仪器有限公司”，进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款的6.4外部供方不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；审核员(签名)114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1 陪同人员(签名)80456e26cf86d124cbe8ffecee50230企业部门代表（签名）80456e26cf86d124cbe8ffecee50230日期:2023.1.10 |
| 纠正措施:1.组织相关人员对“郑州一品仪器有限公司”进行合格供方评价，并做好记录。2.对公司其他采购供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: 80456e26cf86d124cbe8ffecee50230 审核员签名:114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1 |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，验证有效。审核组代表签名:114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1 日期:2023.1.10 |

可另附页