## 上海地铁18号线土建二期02标
平面高度控制测量过程监控记录
单位：上海工程局集团有限公司城轨分公司上海地铁18号线土建二期02标 CRECSZ-JR-28
测量过程名称 |  | 精密导线网 （平面控制测量） |  | 测量地点 |  | 上海地铁18号线土建二期02标
测量设备名称 |  | 全站仪TS09PLUS |  | 出厂编号 |  | 1368491
监控间隔 |  | 确认间隔/2 |  | 监控方法 |  | 核查
测量过程的计量要求 |  | 测角 |  |  | 3
|  | 测距 |  |  | 1
检查记录
日期 | 标准值 | 实测值 |  |  |  | 均值 | 记录人
2022-08-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 王俊锋
2022-08-10 | ±1.00mm | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.375 | 王俊锋
2022-10-25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 王俊锋
2022-10-25 | ±1.00mm | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.325 | 王俊锋
趋势图：
测角
测距
附件5：
高程高度控制测量过程监控记录
单位：上海工程局集团有限公司城轨分公司上海地铁18号线土建二期02标 CRECSZ-JR-28
测量过程名称 |  | 二等水准网 （高程控制测量） |  | 测量地点 |  | 上海地铁18号线土建二期02标
测量设备名称 |  | 水准仪DINI03 |  | 出厂编号 |  | 751280
监控间隔 |  | 确认间隔/2 |  | 监控方法 |  | 核查
测量过程的计量要求 |  | 5
检查记录
日期 | 标准值 | 实测值 |  |  |  | 均值 | 记录人
2022-08-10 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.425 | 王俊锋
2022-10-25 | 5 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 0.05 | 王俊锋
趋势图：
i角