河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 1 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-02
	1
	GB 11903-1989
	《水质 色度的测定》倍数法、铂-钴比色法
	存档

	T-24-02
	2
	GB/T 5750.4-2006
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
	存档

	T-24-02
	3
	GB 13200-1991
	《水质 浊度的测定》分光光度法、目视比色法
	存档

	T-24-02
	4
	----
	文字描述法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.3.1
	存档

	T-24-02
	5
	GB 6920-1986
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》
	作废

	T-24-02
	6
	GB 13195-1991
	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》温度计法
	存档

	T-24-02
	7
	----
	酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.11.1
	存档

	T-24-02
	8
	----
	酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.12.1
	存档

	T-24-02
	9
	DZ/T 0064.49-1993
	《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》
	作废

	T-24-02
	10
	----
	电导率仪法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.9.2
	存档

	T-24-02
	11
	GB 7477-1987
	《水质 钙和镁总量的测定  EDTA滴定法》
	存档

	T-24-02
	12
	HJ/T 342-2007
	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》
	存档

	T-24-02
	13
	GB/T 5750.5-2006
	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》   
	存档

	T-24-02
	14
	HJ 84-2016
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》
	存档

	T-24-02
	15
	GB 11896-1989
	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》
	存档

	T-24-02
	16
	GB 11911-1989
	《水质  铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 2 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-02
	17
	GB/T 5750.6-2006
	《生活饮用水标准检验方法金属指标》原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-02
	18
	GB 7475-1987
	《水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法》  
	存档

	T-24-02
	19
	HJ 503-2009
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》
	存档

	T-24-02
	20
	GB 7494-1987
	《水质 阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法》
	存档

	T-24-02
	21
	GB 11892-1989
	《水质 高锰酸盐指数的测定》
	存档

	T-24-02
	22
	GB/T 5750.7-2006
	《生活饮用水标准检验方法 有机污染物综合指标》 
	存档

	T-24-02
	23
	HJ 535-2009
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
	存档

	T-24-02
	24
	HJ 537-2009
	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》         
	存档

	T-24-02
	25
	GB/T 16489-1996
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》
	作废

	T-24-02
	26
	GB 7493-1987
	《水质 亚硝酸盐氮的测定  分光光度法》
	存档

	T-24-02
	27
	GB 7480-1987
	《水质 硝酸盐氮的测定  酚二磺酸分光光度法》
	存档

	T-24-02
	28
	HJ 484-2009
	《水质 氰化物的测定  容量法和分光光度法》异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	存档

	T-24-02
	29
	GB/T 7484-1987
	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》
	存档

	T-24-02
	30
	HJ 694-2014
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》
	存档

	T-24-02
	31
	GB 7466-1987
	《水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法》
	存档

	T-24-02
	32
	HJ 757-2015
	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 3 页   共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-02
	33
	GB 7467-1987
	《水质 六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法》
	存档

	T-24-02
	34
	GB/T 5750.13-2006
	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》
	存档

	T-24-02
	35
	GB/T 5750.12-2006
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
	存档

	T-24-02
	36
	GB 11890-1989
	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》
	存档

	T-24-02
	37
	GB/T 5750.8-2006
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》
	存档

	T-24-02
	38
	HJ/T 92-2002/7.3.1
	《水污染排放总量监测技术规范》流速仪法
	存档

	T-24-02
	39
	GB 50179-2015
	《河流流量测验规范》 附录B 流速仪法
	存档

	T-24-02
	40
	HJ/T 51-1999
	《水质 全盐量的测定 重量法》
	存档

	T-24-02
	41
	GB 11901-1989
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
	存档

	T-24-02
	42
	----
	塞氏盘法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.5.2
	存档

	T-24-02
	43
	----
	 氧化还原电位的测定（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）3.1.10
	存档

	T-24-02
	44
	GB/T 7489-1987
	《水质 溶解氧的测定 碘量法 》
	存档

	T-24-02
	45
	HJ 505-2009
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》
	存档

	T-24-02
	46
	GB 11893-1989
	《水质 总磷的测定 钼酸蓝铵分光光度法》
	存档

	T-24-02
	47
	HJ 636-2012
	《水质 总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
	存档

	T-24-02
	48
	HJ 637-2012
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》
	作废

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 4 页   共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-03
	49
	HJ/T 347-2007
	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）》
	作废

	T-24-03
	50
	GB/T 17136-1997
	《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	51
	GB 11912-1989
	《水质 镍的测定  火焰原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	52
	 HJ 478-2009
	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 
	存档

	T-24-03
	53
	HJ 585-2010
	《水质 游离氯和总氯的测定  N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》
	存档

	T-24-03
	54
	GB/T 5750.11-2006
	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
	存档

	T-24-03
	55
	GB 11904-1989
	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	56
	HJ 812-2016
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》   
	存档

	T-24-03
	57
	GB 11905-1989
	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	58
	----
	游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.13.1
	存档

	T-24-03
	59
	HJ 482-2009
	《环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》
	存档

	T-24-03
	60
	HJ 629-2011 
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》 
	存档

	T-24-03
	61
	HJ 479-2009
	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》
	存档

	T-24-03
	62
	HJ/T 43-1999
	《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》
	存档

	T-24-03
	63
	HJ 693-2014
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
	存档

	T-24-03
	64
	HJ 692-2014 
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 》
	存档

	T-24-03
	65
	GB/T 5468-1991
	《锅炉烟尘测试方法》
	存档

	备注


	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 5 页   共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-03
	66
	GB/T 16157-1996及修改单
	《固定污染源排气中  颗粒物测定与气态污染物采样方法》
	存档

	T-24-03
	67
	DB 13/2375-2016
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》        
	存档

	T-24-03
	68
	----
	测烟望远镜法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（5.3.3.2）
	存档

	T-24-03
	69
	HJ/T 398-2007
	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》
	存档

	T-24-03
	70
	HJ 618-2011
	《环境空气 PM10和PM2.5的测定  重量法》
	存档

	T-24-03
	71
	GB/T 15432-1995
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
	存档

	T-24-03
	72
	HJ/T 27-1999
	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》
	存档

	T-24-03
	73
	HJ 549-2016
	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》
	存档

	T-24-03
	74
	----
	硫氰酸汞分光光度法（A)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（2003）3.1.13.1 
	存档

	T-24-03
	75
	HJ 548-2016
	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》
	存档

	T-24-03
	76
	GB 11742-1989
	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝分光光度法》
	存档

	T-24-03
	77
	----
	亚甲蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（3.1.11.2）
	存档

	T-24-03
	78
	----
	亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） （5.4.10.3 ）
	存档

	T-24-03
	79
	HJ/T 28-1999
	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 6页   共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-03
	80
	----
	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法(A)《空气和废气监测分析方法》
（第四版增补版）（3.1.9  ）
	存档

	T-24-03
	81
	HJ/T 29-1999
	《固定污染源排气中  铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》
	存档

	T-24-03
	82
	----
	铬酸钡分光光度法(A)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（5.4.4.1）
	存档

	T-24-03
	83
	HJ 544-2016
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》
	存档

	T-24-03
	84
	HJ 688-2013
	 《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）》 
	作废

	T-24-03
	85
	HJ 480-2009
	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》
	作废

	T-24-03
	86
	HJ/T 67-2001
	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》
	存档

	T-24-03
	87
	HJ 799-2016
	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》       
	存档

	T-24-03
	88
	HJ 584-2010
	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》
	存档

	T-24-03
	89
	----
	活性碳吸附二硫化碳解吸 气相色谱法(B)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 6.2.1.1
	存档

	T-24-03
	90
	GB 11737-1989
	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法》
	存档

	T-24-03
	91
	HJ 533-2009
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
	存档

	T-24-03
	92
	HJ 534-2009
	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》
	存档

	T-24-03
	93
	HJ 543-2009
	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	94
	----
	原子荧光分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.3.7.2 
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 7 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-03
	95
	HJ 542-2009
	《环境空气汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法》
	存档

	T-24-03
	96
	HJ 539-2015
	《环境空气  铅的测定  石墨炉原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	97
	GB/T 15264-1994　
	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》 
	存档

	T-24-03
	98
	HJ 685-2014 
	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》    
	存档

	T-24-03
	99
	GB/T 17098-1997
	《居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法 4-氨基安替比林分光光度法》
	存档

	T-24-03
	100
	----
	4-氨基安替比林分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（6.2.4.1）
	存档

	T-24-03
	101
	HJ/T 32-1999
	《固定污染源排气中 酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法》
	存档

	T-24-03
	102
	HJ 647-2013
	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》
	存档

	T-24-03
	103
	GB/T 15439-1995
	《环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法》
	作废

	T-24-03
	104
	HJ/T 40-1999
	《固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法》
	存档

	T-24-03
	105
	HJ 690-2014
	《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》
	存档

	T-24-03
	106
	HJ 504-2009
	《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》
	存档

	T-24-03
	107
	GB 9801-1988
	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》
	存档

	T-24-03
	108
	----
	定电位电解法(B)《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》5.4.11.2
	存档

	T-24-03
	109
	HJ/T  44-1999
	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》
	存档

	T-24-03
	110
	NY/T 1377-2007
	《土壤pH值的测定》
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 8页   共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-03
	111
	NY/T 1121.2-2006
	《土壤检测 第2部分 土壤pH的测定》 
	存档

	T-24-03
	112
	HJ 613-2011
	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》
	存档

	T-24-03
	113
	GB/T 17141-1997
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》
	存档

	T-24-03
	114
	HJ 491-2009
	《土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	作废

	T-24-03
	115
	GB/T 22105.1-2008
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》第1部分：土壤中总汞的测定
	存档

	T-24-03
	116
	HJ 680-2013
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》       
	存档

	T-24-03
	117
	GB/T 17134-1997
	《土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》
	存档

	T-24-03
	118
	GB/T 17138-1997
	《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	作废

	T-24-03
	119
	GB/T 17139-1997
	《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	作废

	T-24-03
	120
	GB 3096-2008
	《声环境质量标准》
	存档

	T-24-03
	121
	GB 22337-2008
	《社会生活环境噪声排放标准》
	存档

	T-24-03
	122
	GB 12348-2008
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	存档

	T-24-03
	123
	GB 12523-2011
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	存档

	T-24-03
	124
	GB 12525-1990及修改方案
	《铁路边界噪声限值及其测量方法》
	存档

	T-24-03
	125
	GB 10071-1988
	《城市区域环境振动测量方法》
	存档

	T-24-03
	126
	HJ 57-2017
	《固定污染源废气  二氧化硫的测定 定电位电解法》
	存档

	T-24-03
	127
	HJ 828-2017
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 9页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-03
	128
	HJ 604-2017
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
	存档

	T-24-03
	129
	HJ 889-2017
	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》
	存档

	T-24-03
	130
	HJ 925-2017
	《便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法》
	存档

	T-24-03
	131
	HJ 836-2017
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》   
	存档

	T-24-03
	132
	HJ 38-2017
	《固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》    
	存档

	T-24-03
	133
	GB/T 22105.2-2008 
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第二部分：土壤中总砷的测定
	存档

	T-24-04
	134
	HJ 656-2013
	环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范
	存档

	T-24-04
	135
	HJ 14-1996
	环境空气质量功能区分原则与技术方法
	存档

	T-24-04
	136
	HJ 664-2013
	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）
	存档

	T-24-04
	137
	HJ 633-2012
	环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）
	存档

	T-24-04
	138
	HJ/T 193-2005
	环境空气质量自动监测技术规范
	作废

	T-24-04
	139
	HJ 707-2014
	环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声
	存档

	T-24-04
	140
	HJ 706-2014
	环境噪声监测技术规范 噪声测量修正值
	存档

	T-24-04
	141
	HJ 493-2009
	水质样品的保存和管理技术规定
	存档

	T-24-04
	142
	HJ/T164-2004
	地下水环境监测技术规范
	作废

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 10页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-04
	143
	HJ/T 91-2002
	地表水和污水监测技术规范
	污水监测部分作废

	T-24-04
	144
	HJ/T 55-2000
	大气污染物无组织排放监测技术导则
	存档

	T-24-04
	145
	HJ/T 47-1999
	烟气采样器技术条件
	存档

	T-24-04
	146
	HJ/T 397-2007
	固定源废气监测技术规范
	存档

	T-24-04
	147
	HJ/T 46-1999
	定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件
	存档

	T-24-04
	148
	HJ/T 75-2007
	固定污染源烟气排放连续监测技术规范
	作废

	T-24-04
	149
	HJ 691-2014
	环境空气半挥发性有机物采样技术导则
	存档

	T-24-04
	150
	HJ 93-2013
	环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法
	存档

	T-24-04
	151
	HJ 653-2013
	环境空气颗粒物（PM2.5和PM10）连续自动监测系统技术要求及检测方法
	作废

	T-24-04
	152
	HJ/T 1-92
	气体参数测量和采样的固定位置
	存档

	T-24-04
	153
	HJ 553-2010
	烟度卡
	存档

	T-24-04
	154
	HJ/T 374-2007
	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法
	存档

	T-24-04
	155
	HJ/T 166-2004
	土壤环境检测技术规范
	存档

	T-24-04
	156
	HJ 640-2012
	环境噪声检监测技术规范 城市声环境常规监测
	存档

	T-24-04
	157
	HJ/T 92-2002
	水污染物排放总量监测技术规范
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 11页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-04
	158
	HJ/T 52-1999
	水质 河流采样技术导则
	存档

	T-24-04
	159
	GB/T 15190-2014
	声环境功能区划分技术规范
	存档

	T-24-04
	160
	HJ 494-2009
	水质 采样技术指导
	存档

	T-24-04
	161
	HJ/T 355-2007
	水污染在线监测系统运行与考核技术规范  
	作废

	T-24-04
	162
	HJ/T 356-2007
	水污染在线监测系统数据有效性判别技术规范    
	作废

	T-24-04
	163
	HJ 194-2017
	环境空气和质量手工监测技术规范
	存档

	T-24-04
	164
	HJ 918-2017
	环境振动监测技术规范
	存档

	T-24-04
	165
	DB 13/2169-2015
	钢铁工业大气污染物排放标准
	作废

	T-24-04
	166
	GB 16171-2012
	炼焦化学工业污染物排放标准
	存档

	T-24-04
	167
	GB 13223-2011
	火电厂大气污染物排放标准
	存档

	T-24-04
	168
	GB/T 14848-93
	地下水质量标准
	作废

	T-24-04
	169
	GB 3838-2002
	地表水环境质量标准
	存档

	T-24-04
	170
	GB/T 14848-2017
	地下水质量标准
	存档

	T-24-04
	171
	DB 13/2168-2015
	平板玻璃工业大气污染物排放标准
	作废

	T-24-04
	172
	HJ 878-2017
	排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 12页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-04
	173
	HJ/T 256-2006
	建设项目竣工环境保护验收技术规范 水泥制造 
	作废

	T-24-04
	174
	HJ/T 255-2006
	建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂 
	存档

	T-24-04
	175
	HJ 820-2017
	排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 
	存档

	T-24-04
	176
	DB 13/2209-2015
	燃煤电厂大气污染物排放标准   
	存档

	T-24-04
	177
	HJ 854-2017
	排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业   
	存档

	T-24-04
	178
	HJ 856-2017
	排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业-平板玻璃
	存档

	T-24-04
	179
	HJ 168-2010
	环境监测分析方法标准制修订技术导则
	作废

	T-24-05
	180
	GB/T 14675-1993
	 空气质量  恶臭的测定 

三点比较式臭袋法
	存档

	T-24-05
	181
	GB 18483-2001
	饮食业油烟排放标准（试行）
	存档

	T-24-05
	182
	HJ/T 30-1999
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法    
	存档

	T-24-05
	183
	GB/T 15516-1995
	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
	存档

	T-24-05
	184
	GB/T 16129-1995
	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法
	存档

	T-24-05
	185
	HJ/T 35-1999
	固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 
	存档

	T-24-05
	186
	HJ/T 33-1999
	固定污染源排气中甲醇的测定  气相色谱法
	存档

	T-24-05
	187
	GB/T 15502-1995
	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法    
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 13页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-05
	188
	HJ/T 68-2001
	大气固定污染源 苯胺类的测定 

 气相色谱法 
	存档

	T-24-05
	189
	HJ 683-2014
	环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法      
	存档

	T-24-05
	190
	HJ/T 45-1999
	固定污染源排气中 沥青烟的测定 重量法
	存档

	T-24-05
	191
	HJ/T 64.1-2001   
	大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法           
	存档

	T-24-05
	192
	HJ/T 64.2-2001
	大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法     
	存档

	T-24-05
	193
	HJ/T 63.1-2001    
	大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法          
	存档

	T-24-05
	194
	HJ/T 63.2-2001
	大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	195
	GB/T 15501-1995
	空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法
	存档

	T-24-05
	196
	HJ 540-2016
	固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	存档

	T-24-05
	197
	HJ/T 65-2001
	大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	198
	DB13/ 2543-2017
	在用非道路柴油机械排气烟度排放限值及测量方法
	存档

	T-24-05
	199
	HJ 778-2015
	水质 碘化物的测定 离子色谱法 
	存档

	T-24-05
	200
	HJ 811-2016
	水质 总硒的测定 3,3'-二氨基联苯胺分光光度法
	存档

	T-24-05
	201
	HJ 620-2011
	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
	存档

	T-24-05
	202
	HJ/T 132-2003
	高氯废水 化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法  
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 14页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-05
	203
	GB/T 11907-1989
	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 
	存档

	T-24-05
	204
	HJ 592-2010
	水质 硝基苯类化合物的测定气相色谱法 
	存档

	T-24-05
	205
	GB/T 11889-1989
	水质 苯胺类化合物的测定  N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 
	存档

	T-24-05
	206
	HJ 603-2011   
	水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	207
	HJ 602-2011   
	水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	208
	HJ 550-2015
	水质 总钴的测定 5-氯-2-（吡啶偶氮）-1，3-二氨基苯分光光度法
	存档

	T-24-05
	209
	 HJ/T 59-2000
	水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度计                   
	存档

	T-24-05
	210
	HJ/T 58-2000
	水质 铍的测定 铬菁R分光光度法 
	存档

	T-24-05
	211
	HJ 601-2011
	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
	存档

	T-24-05
	212
	GB/T 11934-1989
	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法   
	存档

	T-24-05
	213
	GB/T 7492-1987
	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-05
	214
	SL 80-1994   
	《游离二氧化碳的测定(碱滴定法)》   
	存档

	T-24-05
	215
	NY/T 295-1995
	中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定
	存档

	T-24-05
	216
	HJ 873-2017
	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定

离子选择电极法
	存档

	T-24-05
	217
	GB/T 22104-2008
	土壤质量 氟化物的测定 离子选择性电极法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 15页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-05
	218
	GB/T 14550-2003
	土壤质量 六六六和滴滴涕测定的 气相色谱法
	存档

	T-24-05
	219
	NY/T 1121.16-2006
	土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定
	存档

	T-24-05
	220
	HJ 746-2015
	土壤 氧化还原电位的测定 电位法   
	存档

	T-24-05
	221
	HJ 745-2015    
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法
	存档

	T-24-05
	222
	NY/T 1121.6-2006  
	土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定  
	存档

	T-24-05
	223
	HJ 680-2013
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法      
	存档

	T-24-05
	224
	  HJ 737-2015
	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法       
	存档

	T-24-05
	225
	HJ 703-2014
	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法  
	存档

	T-24-05
	226
	GB/T 15555.12-1995
	固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法
	存档

	T-24-05
	227
	GB/T 15555.3-1995
	固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	存档

	T-24-05
	228
	GB/T 15555.9-1995
	固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法
	作废

	T-24-05
	229
	HJ 752-2015
	固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	230
	HJ 751-2015
	固体废物　镍和铜的测定火焰原子吸收分光光度法     
	存档

	T-24-05
	231
	HJ 749-2015      
	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	232
	HJ 750-2015
	固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法      
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 16页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-05
	233
	GB/T 15555.4-1995
	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	存档

	T-24-05
	234
	GB/T 15555.7-1995
	固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法
	存档

	T-24-05
	235
	HJ 687-2014
	固体废物 六价铬的测定 碱消解火焰原子吸收分光光度法  
	存档

	T-24-05
	236
	HJ 787-2016
	固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  
	存档

	T-24-05
	237
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）6.4.2.1 酚试剂分光光度法    
	存档

	T-24-05
	238
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.2.6.4原子荧光法
	存档

	T-24-05
	239
	----
	原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 3.2.7
	存档

	T-24-05
	240
	----
	二苯碳酰二肼分光光度法

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.2.8
	存档

	T-24-05
	241
	----
	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）6.1.6.1
	存档

	T-24-05
	242
	----
	氢化物发生 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.3.13.3
	存档

	T-24-05
	243
	----
	氢化物发生 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.3.14.1
	存档

	T-24-05
	244
	----
	原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 3.2.12
	存档

	T-24-05
	245
	----
	《水和废水监测分析方法》（第四版）3.1.13.2 侵蚀性二氧化碳 甲基橙指示剂滴定法（B)
	存档

	T-24-05
	246
	----
	一硝基和二硝基化合物 还原-偶氮光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）4.2.3.1
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 17页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-05
	247
	GB/T 15555.1-1995
	固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-05
	248
	GB/T 15555.11-1995
	固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法
	存档

	T-24-05
	249
	RB/T 214-2017
	检验检测机构资质认定能力评价

检验检测机构通用要求
	存档

	T-24-05
	250
	RB/T 219-2017
	检验检测机构资质认定能力评价

司法鉴定机构要求
	存档

	T-24-05
	251
	GB/T 5750.9-2006
	生活饮用水标准检验方法 农药指标
	存档

	T-24-05
	252
	GB/T 5750.10-2006
	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
	存档

	T-24-05
	253
	HJ/T 83-2001
	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法
	存档

	T-24-05
	254
	HJ 892-2017
	固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法
	存档

	T-24-05
	255
	HJ 893-2017
	水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法
	存档

	T-24-05
	256
	HJ 894-2017
	水质 可萃取石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-05
	257
	HJ 895-2017
	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法
	存档

	T-24-05
	258
	HJ 897-2017
	水质 叶绿素a的测定 分光光度法
	存档

	T-24-05
	259
	HJ 899-2017
	水质 总β放射性的测定 厚源法
	存档

	T-24-06
	260
	HJ 921-2017
	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-06
	261
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）6.4.6.1气相色谱法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 18页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-06
	262
	GB 11736-1989
	居住区大气中氯卫生检验标准方法 甲基橙分光光度法
	存档

	T-24-06
	263
	GB/T 14204-1993
	水质 烷基汞的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-06
	264
	HJ/T 299-2007
	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
	存档

	T-24-06
	265
	HJ 557-2010
	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法
	存档

	T-24-06
	266
	GB 5085.3-2007附录C
	固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法
	存档

	T-24-06
	267
	GB 5085.3-2007附录D
	固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法
	存档

	T-24-06
	268
	GB 5085.3-2007附录E
	固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法
	存档

	T-24-06
	269
	GB 5085.3-2007附录T
	固体废物 六价铬分析的样品前处理 碱消解法
	存档

	T-24-06
	270
	GB 5085.3-2007附录F
	固体废物 氟栗子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氟酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法
	存档

	T-24-06
	271
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）3.2.9 5-Br-PADAP分光光度法
	存档

	T-24-06
	272
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）6.4.2.2乙酰丙酮分光光度法
	存档

	T-24-06
	273
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）3.2.10.1原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-06
	274
	----
	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）3.2.10.2桑色素荧光分光光度法
	存档

	T-24-06
	275
	GB/T 16294-2010
	医药工业洁净室（区） 沉降菌的测试方法
	存档

	T-24-06
	276
	HJ 684-2014
	固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 19页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-06
	277
	HJ 615-2011
	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法
	存档

	T-24-06
	278
	HJ 717-2014
	土壤质量 全氮的测定 凯氏法
	存档

	T-24-06
	279
	HJ 786-2016
	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-06
	280
	HJ 833-2017
	土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
	存档

	T-24-06
	281
	HJ 635-2012
	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法
	存档

	T-24-06
	282
	HJ 634-2012
	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法
	存档

	T-24-06
	283
	----
	《游离二氧化碳的测定(碱滴定法)》 SL 80-1994  
	存档

	T-24-06
	284
	----
	土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定 NY/T1121.3-2006
	存档

	T-24-06
	285
	----
	土壤中阳离子交换量的测定 氯化铵-醋酸铵法《土壤理化分析》3.5.3
	存档

	T-24-06
	286
	----
	《土壤元素的近代分析方法》5.3.1 火焰原子吸收法
	存档

	T-24-06
	287
	----
	《土壤元素的近代分析方法》5.7.1石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-06
	288
	----
	《土壤元素的近代分析方法》5.10.2原子荧光法
	存档

	T-24-06
	289
	----
	《土壤元素的近代分析方法》5.11.1 N-BPHA光度法法
	存档

	T-24-06
	290
	----
	《土壤元素的近代分析方法》5.19.1 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-06
	291
	----
	《全国土壤污染现状调查样品分析测试技术规范》 中第二部分3-1气相色谱法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 20页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-06
	292
	HJ 898-2017
	水质 总α放射性的测定 厚源法
	存档

	T-24-06
	293
	HJ 704-2014
	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》
	存档

	T-24-06
	294
	HJ 632-2011
	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》
	存档

	T-24-06
	295
	HJ 784-2016
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定  高效液相色谱法》
	存档

	T-24-06
	296
	HJ 741-2015
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》
	存档

	T-24-06
	297
	----
	《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.7.1 103~105℃烘干的总残渣（B）
	存档

	T-24-06
	298
	QX/T 49-2007
	地面气象观测规范 第5部分：气压观测
	作废

	T-24-06
	299
	QX/T 50-2007
	地面气象观测规范 第6部分：空气温度和湿度观测
	作废

	T-24-06
	300
	QX/T 51-2007
	地面气象观测规范 第7部分：风向和风速观测
	作废

	T-24-06
	301
	HJ 346-2007
	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》
	存档

	T-24-06
	302
	GB 16297-1996
	《大气污染物综合排放标准》
	存档

	T-24-06
	303
	DB13/ 2322-2016
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》
	存档

	T-24-06
	304
	HJ 942-2018
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》
	存档

	T-24-06
	305
	HJ 76-2017
	《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》
	存档

	T-24-06
	306
	GB/T 28043-2011/

ISO13528：2005
	《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》
	作废

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 21页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-06
	307
	CNAS-GL02
	《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》
	存档

	T-24-06
	308
	DB13/ 1640-2012
	《工业炉窑大气污染物排放标准》
	存档

	T-24-06
	309
	GB 13271-2014
	《锅炉大气污染物排放标准》
	存档

	T-24-06
	310
	GB 28663-2012
	《炼铁工业大气污染物排放标准》
	存档

	T-24-06
	311
	HJ/T 404-2007
	《建设项目竣工环境保护验收技术规范 黑色金属冶炼及压延加工》
	作废

	T-24-06
	312
	HJ 819-2017
	《排污单位自行监测技术指南 总则》
	存档

	T-24-06
	313
	GB 28664-2012
	《炼钢工业大气污染物排放标准》
	存档

	T-24-06
	314
	GB 28665-2012
	《轧钢工业大气污染物排放标准》
	存档

	T-24-06
	315
	GB 13456-2012
	《钢铁工业水污染物排放标准》
	存档

	T-24-06
	316
	GB 28662-2012
	《钢铁烧结 球团工业大气污染物排放标准》
	存档

	T-24-07
	317
	HJ 848-2017
	《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》
	存档

	T-24-07
	318
	GB/T 5750.1-2006
	《生活饮用水标准检验方法 总则》
	存档

	T-24-07
	319
	GB/T 5750.2-2006
	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》
	存档

	T-24-07
	320
	GB/T 5750.3-2006
	《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》
	存档

	T-24-07
	321
	HJ/T 164-2004
	《地下水环境监测技术规范》
	作废

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 22页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-07
	322
	GB/T 36308-2018
	《检验检测机构诚信评价规范》
	存档

	T-24-07
	323
	GB 18466-2005
	《医疗机构水污染排放标准》
	存档

	T-24-07
	324
	GB 8978-1996
	《污水综合排放标准》
	存档

	T-24-07
	325
	GB 18918-2002
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	存档

	T-24-07
	326
	GB 4915-2013
	水泥工业大气污染物排放标准
	存档

	T-24-07
	327
	GB 30485-2013
	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准
	存档

	T-24-07
	328
	HJ 662-2013
	水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范
	存档

	T-24-07
	329
	HJ 847-2017
	排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业
	存档

	T-24-07
	330
	DB 13/2167-2015
	水泥工业大气污染物排放标准
	作废

	T-24-07
	331
	GB/T 4754-2017
	国民经济行业分类
	存档

	T-24-07
	332
	GB 5085.3-2007附录S
	固体废物 金属元素分析的样品前处理 微波辅助酸消解法
	存档

	T-24-07
	333
	HJ 955- 2018
	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》
	存档

	T-24-07
	334
	HJ 956-2018
	《环境空气 苯并【a】芘的测定 高效液相色谱法》
	存档

	T-24-07
	335
	GB/T 15432-1995修改单
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
	存档

	T-24-07
	336
	HJ 539-2015修改单
	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 23页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-07
	337
	GB/T 15264-1994修改单
	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》及修改单
	存档

	T-24-07
	338
	HJ 542-2009修改单
	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法(暂行)》
	存档

	T-24-07
	339
	HJ 482-2009修改单
	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》
	存档

	T-24-07
	340
	HJ 479-2009修改单
	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》
	存档

	T-24-07
	341
	HJ 504-2009修改单
	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》
	存档

	T-24-07
	342
	HJ 618-2011修改单
	《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》及修改单
	存档

	T-24-07
	343
	----
	《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.7.1 103~105℃烘干的总残渣（B）
	存档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	T-24-07
	344
	HJ 891-2017
	固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	345
	HJ 834-217
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	346
	HJ 743-2015
	土壤和沉积物 多氯联苯的测定     气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	347
	HJ 739-2015
	环境空气 硝基苯类化合物的测定   气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	348
	HJ 735-2015
	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	349
	HJ 734-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	350
	HJ 715-2014
	水质 多氯联苯的测定气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	351
	HJ 716-2014
	水质 硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 24页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-07
	352
	HJ 605-2011
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	353
	GB 36600-2018
	土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）
	存档

	T-24-07
	354
	HJ 639-2012
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	355
	HJ 644-2013
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附、气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	356
	HJ 951-2018
	固体废物 半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	357
	HJ 950-2018
	固体废物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-07
	358
	HJ 738-2015
	环境空气 硝基苯类化合物的测定  气相色谱法
	存档

	T-24-07
	359
	HJ 733-2014
	泄露和敞开液面排放的挥发性有机检测技术导则
	存档

	T-24-08
	360
	----
	固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）
	存档

	T-24-08
	361
	HJ 861—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   纺织印染工业
	存档

	T-24-08
	362
	HJ 855—2017


	排污许可证申请与核发技术规范   电镀工业
	存档

	T-24-08
	363
	 HJ 862—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   农药制造工业
	存档

	T-24-08
	364
	HJ 846—2017


	排污许可证申请与核发技术规范   钢铁工业
	存档

	T-24-08
	365
	 HJ 953—2018


	排污许可证申请与核发技术规范   锅炉
	存档

	T-24-08
	366
	 HJ 864.1—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   化肥工业—氮肥
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 25页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-08
	367
	 HJ 860.1—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   农副食品加工工业—制糖工业
	存档

	T-24-08
	368
	HJ 853—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   石化工业
	存档

	T-24-08
	369
	 HJ 954—2018
	排污许可证申请与核发技术规范   陶瓷砖瓦工业
	存档

	T-24-08
	370
	HJ 863.2—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   有色金属工业——铝冶炼
	存档

	T-24-08
	371
	HJ 863.1—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   有色金属工业——铅锌冶炼
	存档

	T-24-08
	372
	HJ 863.3—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   有色金属工业——铜冶炼
	存档

	T-24-08
	373
	HJ 859.1—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   制革及毛皮加工工业—制革工业 
	存档

	T-24-08
	374
	HJ 858.1—2017
	排污许可证申请与核发技术规范   制药工业—原料药制造
	存档

	T-24-08
	375
	----
	火电行业排污许可证申请与核发技术规范
	存档

	T-24-08
	376
	----
	造纸行业排污许可证申请与核发技术规范
	存档

	T-24-08
	377
	HJ 821-2017
	排污单位自行检测技术指南       造纸工业
	存档

	T-24-08
	378
	HJ 881-2017
	排污单位自行监测技术指南       提取类制药工业
	存档

	T-24-08
	379
	HJ 880-2017
	排污单位自行监测技术指南       石油炼制工业
	存档

	T-24-08
	380
	HJ 883-2017
	排污单位自行监测技术指南       化学合成类制药工业
	存档

	T-24-08
	381
	HJ 879-2017
	排污单位自行监测技术指南       纺织印染工业
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 26页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-08
	382
	HJ 882-2017
	排污单位自行监测技术指南       发酵类制药工业
	存档

	T-24-09
	383
	HJ 702-2014
	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法
	存档

	T-24-09
	384
	DB13/T 2589-2017
	工业排放油烟浓度测定方法红外分光光度法
	存档

	T-24-09
	385
	HJ/T 298-2007
	危险废物鉴别技术规范
	作废

	T-24-09
	386
	HJ 962-2018
	土壤PH值的测定 电位法
	存档

	T-24-09
	387
	HJ 75-2017
	固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范
	存档

	T-24-09
	388
	HJ/T 20-1998
	 工业固体废物采样制样技术规范
	存档

	T-24-09
	389
	HJ 970-2018
	水质 石油类的测定              紫外分光光度法（试行）
	存档

	T-24-09
	390
	HJ 637-2018
	水质 石油类和动植物油类的测定              红外分光光度法（试行
	存档

	T-24-09
	391
	HJ 347.1-2018
	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法
	存档

	T-24-09
	392
	HJ 347.2-2018
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
	存档

	T-24-09
	393
	HJ 491-2019
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-09
	394
	HJ 25.2-2014
	场地环境监测技术导则
	作废

	T-24-09
	395
	GB/T 36200-2018/ISO 10381-5:2005
	土壤质量 环境及工业场地 土壤污染调查方法指南
	存档

	T-24-09
	396
	HJ 1019-2019
	地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 27页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-09
	397
	GB/T 32722-2016/ISO 18512:2007
	土壤质量 土壤样品长期和短期保存指南
	存档

	T-24-09
	398
	GB/T 32726-2016/ISO 25177:2008
	土壤质量 野外土壤描述
	存档

	T-24-09
	399
	HJ 25.1-2014
	场地环境调查技术导则
	作废

	T-24-09
	400
	GB/T 36197-2018/ISO 10381-2:2002
	土壤质量 土壤采样技术指南
	存档

	T-24-09
	401
	GB/T 36198-2018/ISO 10381-7:2005
	土壤质量 土壤气体采样指南
	存档

	T-24-09
	402
	GB/T 36199-2018/ISO 10381-1:2002
	土壤质量 土壤采样程序设计指南
	存档

	T-24-09
	403
	HJ 25.1-2019
	建设用地土壤污染状况调查
	存档

	T-24-09
	404
	HJ 25.2-2019
	建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则
	存档

	T-24-09
	405
	HJ 25.3-2019
	建设用地土壤污染风险评估技术导则
	存档

	T-24-09
	406
	HJ 25.4-2019
	建设用地土壤修复技术导则
	存档

	T-24-09
	407
	HJ 682-2019
	建设用地土壤污染风险管控和修复术语
	存档

	T-24-09
	408
	HJ 298-2019
	危险废物鉴别技术规范
	存档

	T-24-09
	409
	DB 13/1577-2012
	环境空气质量 非甲烷总烃限值
	存档

	T-24-09
	410
	DB13/T 1642.2-2012
	水污染物连续自动监测系统第2部分：验收技术规范
	存档

	T-24-09
	411
	CJ/T 221-2005/1
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥有机物含量 重量法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 28页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-09
	412
	CJ/T 221-2005/2
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥含水率的测定 重量法  
	存档

	T-24-09
	413
	CJ/T 221-2005/3
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥混合液污泥浓度的测定 重量法         
	存档

	T-24-09
	414
	CJ/T 221-2005/4
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥 pH 值的测定 电极法 
	存档

	T-24-09
	415
	CJ/T 221-2005/8
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥 酚的测定 蒸馏后氨基安替比林分光光度法  
	存档

	T-24-09
	416
	 CJ/T 221-2005/10
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法  
	存档

	T-24-09
	417
	CJ/T 221-2005/35
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥 铬及其化合物的测定 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法  
	存档

	T-24-09
	418
	CJ/T 221-2005/37
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥铬及其化合物的测定 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 
	存档

	T-24-09
	419
	CJ/T 221-2005/50
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥 总磷的测定 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法  
	存档

	T-24-09
	420
	CJ/T 221-2005/49
	城市污水处理厂污泥检验方法——城市污泥 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法  
	存档

	T-24-09
	421
	HJ 1077-2019
	 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
	存档

	T-24-09
	422
	HJ 1068-2019
	 土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法
	存档

	T-24-09
	423
	HJ 1051-2019
	 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
	存档

	T-24-09
	424
	HJ 1081-2019 
	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 29页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-09
	425
	 HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	存档

	T-24-09
	426
	HJ 1046-2019
	水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-09
	427
	HJ 1047-2019
	水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-09
	428
	US EPA3060A-1996
	六价铬的碱性消解法
	存档

	T-24-09
	429
	HJ 1082-2019
	 土壤和沉积物 六价铬的测定
	存档

	T-24-09
	430
	HJ 803-2016
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	存档

	T-24-09
	431
	CJ/T 221-2005
	城市污水处理厂污泥检验方法 
	存档

	T-24-09
	432
	LYT1215-1999
	 森林土壤水分-物理性质的测定
	存档

	T-24-09
	433
	DB 13T 2376-2016
	固定污染源废气 颗粒物的测定    β射线法
	存档

	T-24-09
	434
	GB 3847-2018
	柴油车污染物排放限值及测定方法（自由加速法及加载减速法））
	存档

	T-24-09
	435
	GB 36886-2018
	 非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法
	存档

	T-24-09
	436
	HJ 688-2019
	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法
	存档

	T-24-09
	437
	HJ 973-2018
	 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法
	存档

	T-24-09
	438
	HJ 8.2-2020
	生态环境档案管理规范生态环境监测
	存档

	T-24-09
	439
	HJ 1067-2019
	 水质 苯系物的测定 顶空        气相色谱法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 30 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-09
	440
	HJ 1075-2019
	水质 浊度的测定 浊度计法
	存档

	T-24-09
	441
	HJ 91.1-2019
	污水监测技术规范
	存档

	T-24-09
	442
	HJ 783-2016
	 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法
	存档

	T-24-09
	443
	HJ 835-2017
	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-09
	444
	HJ 974-2018
	 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法
	存档

	T-24-09
	445
	HJ 1020-2019
	土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集 气相色谱法
	存档

	T-24-09
	446
	HJ 1021-2019
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-09
	447
	HJ 1080-2019
	 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	存档

	T-24-10
	448
	US EPA 8270E
	气相色谱法质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物   
	存档

	T-24-10
	449
	NY/T 1121.4-2006
	土壤检测第4部分土壤容重的测定
	存档

	T-24-10
	450
	NY∕T 1121.23-2010
	土壤检测第23部分土粒密度的测定
	存档

	T-24-10
	451
	LY/T 1218-1999
	森林土壤渗滤率的测定
	存档

	T-24-10
	452
	HJ/T 49-1999
	 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法
	存档

	T-24-10
	453
	T/HCAA 003-2019
	《土壤 苯胺的测定 气相色谱-质谱法》团体标准 
	存档

	T-24-10
	454
	----
	《土壤 苯胺的测定 气相色谱-质谱法》作业指导书
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 31 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-10
	455
	LY/T 1228-2015
	  森林土壤氮的测定
	存档

	T-24-10
	456
	 NY/T 1378-2007
	土壤氯离子含量的测定
	存档

	T-24-10
	457
	NY/T 1121.17-2006
	  土壤检测 第17部分：土壤氯离子含量的测定
	存档

	T-24-10
	458
	HJ 998-2018
	 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
	存档

	T-24-10
	459
	GB/T 11605-2005
	温度测量方法
	存档

	T-24-10
	460
	HJ 1076-2019
	 环境空气、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法
	存档

	T-24-10
	461
	HJ 1079-2019
	固定污染源废气 氯苯化合物的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-10
	462
	HJ/T 31-1999
	 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法
	存档

	T-24-10
	463
	HJ 506—2009
	 水质 溶解氧的测定电化学探头法
	存档

	T-24-10
	464
	HJ 501-2009
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
	存档

	T-24-10
	465
	 HJ 700-2014
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	存档

	T-24-10
	466
	 HJ 1071-2019
	水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法
	存档

	T-24-10
	467
	 HJ 1072-2019
	 水质 吡啶的测定 顶空-气相色谱法
	存档

	T-24-10
	468
	 HJ 621—2011
	 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-10
	469
	HJ 699-2014
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 32 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-10
	470
	 HJ 822-2017
	 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-10
	471
	 HJ/T 72-2001
	 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法
	存档

	T-24-10
	472
	 HJ 676-2013
	 水质 酚类化合物的测定 液液萃取气相色谱法
	存档

	T-24-10
	473
	 HJ 587-2010
	 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法
	存档

	T-24-10
	474
	 GB/T 13192-1991
	 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-10
	475
	 HJ 756-2015
	水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法
	存档

	T-24-10
	476
	 HJ 674-2013
	水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法
	存档

	T-24-10
	477
	 HJ 959-2018
	 水质 四乙基铅的测定 顶空-气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-10
	478
	 HJ 701-2014
	水质 黄磷的测定 气相色谱法
	存档

	T-24-10
	479
	 HJ 802-2016
	 土壤 电导率的测定 电极法
	存档

	T-24-10
	480
	 HJ 649-2013
	土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法
	存档

	T-24-10
	481
	 LY/T 1234-2015
	森林土壤钾的测定
	存档

	T-24-10
	482
	 NY/T 889-2004
	土壤速效钾和缓效钾含量的测定
	存档

	T-24-10
	483
	 NY/T 296-1995
	土壤全量钙镁钠的测定
	存档

	T-24-10
	484
	 NY/T 1121.13-2006
	 土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 33 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-10
	485
	 LY/T 1250-1999
	森林土壤碳酸钙的测定
	存档

	T-24-10
	486
	 LY/T 1254-1999
	 森林土壤全钾、全钠的测定
	存档

	T-24-10
	487
	 HJ 1052-2019
	土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法
	存档

	T-24-10
	488
	HJ 1023-2019
	 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-10
	489
	GB 17378.4-2007（29.1）
	 海洋监测规范 第4部分：海水分析 （29.1 盐度计法）
	存档

	T-24-10
	490
	US EPA 3545A-2007
	 加压流体萃取(PFE)
	存档

	T-24-10
	491
	US EPA 7196A-1992
	 比色法测定六价铬
	存档

	T-24-10
	492
	DZ/T 0064.63-1993
	地下水质检验方法                  硅钼蓝比色法测定硅酸
	作废

	T-24-10
	493
	GB/T 11821-2002
	照片档案管理规范
	存档

	T-24-10
	494
	GB/T 18894-2002
	电子文件归档与管理规范
	作废

	T-24-10
	495
	HJ/T 7-94 
	中国档案分类法 环境保护档案分类表
	存档

	T-24-10
	496
	HJ/T 9-95
	 环境保护档案著录细则
	存档

	T-24-10
	497
	GB 34330-2017
	  固体废物鉴别标准 通则
	存档

	T-24-10
	498
	HJ 744-2015
	水质 酚类化合物的测定             气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-10
	499
	----
	《水和废水监测分析方法》第四版增补版 4.3.2 气相色谱-质谱法（GC-MS）（C）
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                             第 34 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-10
	500
	GB 17378.5-2007/19
	 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析/19含水率-重量法
	存档

	T-24-10
	501
	US EPA 3620C
	苯胺《硅酸镁载体柱净化》
	存档

	T-24-10
	502
	US EPA 3510C-1996
	分液漏斗 液-液萃取法
	存档

	T-24-10
	503
	----　
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）   3.1.4.3便携式浊度计法（B）
	存档

	T-24-10
	504
	----　
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）  3.1.9.1便携式电导率仪法
	存档

	T-24-10
	505
	----　
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）   3.3.1.3便携式溶解氧仪法
	存档

	T-24-10
	506
	----　
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）    5.2.6（三）电化学法测定氧
	存档

	T-24-10
	507
	HJ 1131-2020
	 固定污染源废气 二氧化硫的测定
	存档

	T-24-10
	508
	HJ 1132-2020
	 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
	存档

	T-24-10
	509
	HJ 1133-2020
	 环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定
	存档

	T-24-10
	510
	GBT 6679-2003
	 固体化工产品采样通则
	存档

	T-24-10
	511
	DB 13/T 5216-2020
	建设用地土壤污染风险筛选值
	存档

	T-24-10
	512
	GB/T 18894-2016
	电子文件归档与管理规范
	存档

	T-24-10
	513
	DB 13/2169-2018
	钢铁工业大气污染物超低排放标准
	存档

	T-24-10
	514
	DB 13/2863-2018
	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 35 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-10
	515
	DB 13/2167-2020
	水泥工业大气污染物超低排放标准
	存档

	T-24-10
	516
	DB 13/2168-2020
	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准        
	存档

	T-24-10
	517
	DB 13/5161-2020
	锅炉大气污染物排放标准
	存档

	T-24-11
	518
	RB/T 041-2020
	检验检测机构管理和技术能力评价生态环境监测要求
	存档

	T-24-11
	519
	RB/T 045-2020 
	检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求
	存档

	T-24-11
	520
	RB/T 046-2020
	检验检测机构管理和技术能力评价授权签字人要求
	存档

	T-24-11
	521
	RB/T 047-2020
	检验检测机构管理和技术能力评价设施和环境通用要求
	存档

	T-24-11
	522
	RB/T 039-2020
	检测实验室仪器设备计量溯源结果确认指南
	存档

	T-24-11
	523
	HJ 168-2020
	环境监测分析方法标准制订技术导则  
	存档

	T-24-11
	524
	GB 13456-2012 修改单
	《钢铁工业水污染物排放标准》修改单
	存档

	T-24-11
	525
	GB 28662-2012 修改单
	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》修改单
	存档

	T-24-11
	526
	GB 28665-2012 修改单
	《轧钢工业大气污染物排放标准》修改单
	存档

	T-24-11
	527
	HJ 355-2019
	水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范
	存档

	T-24-11
	528
	HJ 356-2019
	水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范
	存档

	T-24-11
	529
	GB/T 39481-2020
	海水淡化利用 工业用水水质
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 36 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-11
	530
	GB/T 12149-2017
	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定
	存档

	T-24-11
	531
	GB/T 39193-2020
	环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法
	存档

	T-24-11
	532
	GB/T 15265-1994
	环境空气 降尘的测定 重量法
	作废

	T-24-11
	533
	HJ 1147-2020
	水质 pH 值的测定 电极法
	存档

	T-24-11
	534
	HJ 586-2010
	水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
	存档

	T-24-11
	535
	HJ 1024-2019
	固体废物 热灼减率的测定 重量法
	存档

	T-24-11
	536
	----
	《土壤元素的近代分析方法》6.5.1原子吸收光度法
	存档

	T-24-11
	537
	HJ 1150-2020
	水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	存档

	T-24-11
	538
	HJ 1153-2020
	固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法
	存档

	T-24-11
	539
	HJ 1154-2020
	环境空气  醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法
	存档

	T-24-11
	540
	HJ 164-2020
	地下水环境监测技术规范
	存档

	T-24-11
	541
	NY/T 890-2004
	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法
	存档

	T-24-11
	542
	GB 39726-2020
	铸造工业大气污染物排放标准
	存档

	T-24-11
	543
	HJ 1055-2019
	土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法
	存档

	T-24-11
	544
	HJ 766-2015
	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 37 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-11
	545
	HJ 997-2018
	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法
	存档

	T-24-11
	546
	NY/T 1613-2008
	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法
	存档

	T-24-11
	547
	HJ 679-2013
	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法
	存档

	T-24-11
	548
	DZ/T 0064.49-2021
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法
	存档

	T-24-11
	549
	GB/T 5750.8-2006（附录A）
	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物
	存档

	T-24-11
	550
	 GB/T 5750.9-2006/9.1气相色谱法
	生活饮用水标准检验方法 农药指标    9 百菌清
	存档

	T-24-11
	551
	GB/T 5750.9-2006/13.1气相色谱法
	生活饮用水标准检验方法 农药指标    13 2,4-滴
	存档

	T-24-11
	552
	GB/T 5750.9-2006/16.1气相色谱法
	生活饮用水标准检验方法 农药指标    16 毒死蜱
	存档

	T-24-11
	553
	HJ/T 373-2007
	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
	存档

	T-24-11
	554
	HJ 1182-2021
	水质 色度的测定 稀释倍数法
	存档

	T-24-11
	555
	HJ 1209-2021
	工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）
	存档

	T-24-11
	556
	HJ 1226-2021
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
	存档

	T-24-11
	557
	HJ 1221-2021
	环境空气 降尘的测定 重量法
	存档

	备注
	


档案管理员：                                技术负责人：          

日期：2022-1-10                             日期：2022-1-10
河北超泰环保科技有限公司

受控标准清单

HBCT/JL-7.5-04                                              第 38 页  共 38 页

	档案号
	受控编号
	标准代号
	标准名称
	备注

	T-24-11
	558
	HJ 91.2-2022
	地表水环境质量监测技术规范
	存档

	T-24-11
	559
	2009.8.27
	中华人民共和国产品质量法
	存档

	T-24-11
	560
	2021.1.1
	中华人民共和国民法典
	存档

	T-24-11
	561
	2018-10-26
	中华人民共和国计量法
	存档

	T-24-11
	562
	GB/T 19000-2016
	质量管理体系  基础和术语
	存档

	T-24-11
	563
	GB/T 19001-2016
	质量管理体系  要求
	存档

	T-24-11
	564
	GB/T24001-2016/ISO14001:2015
	环境管理体系 要求及使用指南
	存档

	T-24-11
	565
	GB/T45001-2020/ISO45001:2018
	职业健康安全管理体系 要求
	存档

	T-24-11
	
	
	
	

	T-24-11
	
	
	
	

	T-24-11
	
	
	
	

	T-24-11
	
	
	
	

	T-24-11
	
	
	
	

	T-24-11
	
	
	
	

	T-24-11
	
	
	
	

	备注
	


档案管理员：                               技术负责人：          

日期：2023-1-6                             日期：2023-1-6
