不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆周欣机电有限公司 | 陪同人员 | 程瑞勇 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022年12月30日 |
| 不符合事实描述:审核现场查《计量器具台账》，生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的监视和测量设施设备，其中包括：游标卡尺、外径千分尺、高度尺等，能保证机械配件的生产检验要求。检具均采用委外送检的方式。查验以上监视测量设备的检定校准证书，不能提供有效的校准证书。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款：当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022年12月29日 日 期：2022年12月29日 日 期：2022年12月29日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                   日期: