目编号：0060-2021-2023

审核员现场监督审核记录

企业名称：胜利阀门有限公司

审核员：  吴素平                          审核日期：2023年02月25日-26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 胜利阀门有限公司是一家生产阀门的企业，自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 技术质量管理部 办公室 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查SL/MMS-2020《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，技术质量管理部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2022年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2022年度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。 | 技术质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年11月（15-16）日，管理者代表任组长组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 2022年12月10日进行了管理评审，会议由公司总经理李良伟主持，副总经理兼管代郑敬德及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 技术质量管理部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了SL/MP/12-2020《外部方控制程序》，技术质量管理部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的一家测量设备的校准机构为广东精衡检测科技有限公司，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 技术质量管理部 业务部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共75台件，并分类管理，抽查了技术质量管理部及生产车间现场使用的测量设备：编号ZS1815500S，规格型号(0-1000)N.m，3级扭矩扳手，校准日期2022.08.02,有效期至2023. 08.01；编号103198，规格型号（0-500）mm游标卡尺，校准日期2022.08.02,有效期至2023.08.01；编号ZS1815433S，规格型号HR-150A洛氏硬度计, 校准日期2022.08.02,有效期至2023.08.01；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备对使用环境有要求，已配备了空调及温湿度计，温湿度进行了送检溯源，在有效其内，满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术质量管理部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，外购件材料成分检测、阀杆调质硬度检测、阀体壁厚检测、阀门整机密封性检测、强度检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（直读光谱仪、里氏硬度计、超声波测厚仪、压力表等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见阀杆调质硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技术质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组检查了原材料进厂成分检验、性能检测、阀杆调质硬度检测、阀门压力密封试验等重要测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：阀杆调质硬度检测过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见阀杆调质硬度检测过程《测量过程控制检查表》及附件《阀杆调质硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 技术质量管理部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了SL/MP-18-2020《顾客满意度测量控制程序》，2022年技术质量管理部进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为97.5%，达到目标95%的要求。业务部负责外部顾客满意度调查，目标为100%，实际满意度为100%。 | 技术质量管理部 业务部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了阀杆调质硬度检测过程的监视记录及质量控制图，详见附件《阀杆调质硬度检测过程监视统计记录表》及《阀杆调质硬度检测过程质控图》。 | 技术质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的不符合项及采取的纠正措施的实施情况： 检查生产车间的现场在用的编号21010,OCS-5t的Ⅲ级电子吊钩秤（制造单位：上海衡器总厂）,未列入《测量设备台帐》按测量体系要求进行管理，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款要求。 企业采取了纠正措施：管代介绍：目前购买需要称重的原材料都是经过社会公共秤称量后进厂的，企业不需要称重了，为此企业已将编号21010,OCS-5t的Ⅲ级电子吊钩秤办理了报废手续，并撤离了生产现场，核实了在用的《测量设备台帐》中电子吊钩秤已注销，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技术质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术质量管理部 生产部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具2台件，主要是用于安全防护的压力表，在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 技术质量管理部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；耗水采用自取深井水,2022年度耗电428420kW.h，合计耗能52.65tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更情况。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业二份销售合同：1、需方榆林市黄河东线引水工程有限公司，合同编号 YLYH-SBCGC-07，签订时间2022年09月25日，产品名称：闸阀、调流调压阀、蝶阀等；2、需方福建省水利水电工程局有限公司上杭分公司，合同编号 SH-JC-2022-XB003，签订时间2022年09月13日，产品名称：闸阀、排白昼气阀、减压阀、蝶阀等；两份合同内容包括质量要求、技术标准、包装标准、验收标准等内容，提供了合同评审记录、生产通知单、发货通知单，顾客满意度调查表等，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 业务部 | 否 |