项目编号：1340-2021-2022

，

审核员监督审核记录-远程（2组）

企业名称：广西先得环保科技有限公司

审核员：

审核日期： 2022年12月28日上午至2022年12月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司品质部负责测量设备全过程管理。查《测量设备台账》，共有测量设备47台，纳入了测量管理体系实施管理，对测量设备进行了分类管理，新增测量设备3台。没有强检测量设备，测量设备的管理和溯源符合要求。 现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查生产部，编号为173050型号规格为JD2000-2的电子天平，检定日期为2022年12月06日，检定机构为“成都市计量检定测试院”；编号为HDHB-CLSB-11型号规格为752N的紫外分光光度计，校准日期为2022年01月12日，校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”；均粘贴计量确认状态标识。符合要求。 抽查品质部编号为00015A测量范围（0-300）mm的“数显卡尺”，测量设备校准证书编号（Z20220-A100828），填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，信息与台账相符，均已粘贴标识。符合要求。 抽查编号36552型号规格为MS2621E的“泄漏电流测试仪” 校准证书，证书上校准日期为2021年1月19日，测量设备校准证书出具的校准数据内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 查设备编号：HDHB-CLSB-10型号规格：M2675D的“绝缘电阻测试仪”。校准日期为：2022年01月12日；设备处于有效校准状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 企业编制了查2022年10月《温湿度记录表》，已对环境温度进行了记录，测量设备用编号为HDHB-CLSB-36“指针式温湿度计” 校准日期为2022年01月13日，校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”；温湿度溯源符合要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 企业编制了《测量过程及控制一览表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对测量过程按照重要、高度控制了分类管理。 查关键测量过程“五参数（MP）水质在线自动检测仪泄漏电流检测过程”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为36552的“泄漏电流测试仪”，校准日期：2022年01月19日。查《计量确认明细表》，已经对该测量设备进行了计量确认。查关键测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已对该测量过程进行了验证，验证方法正确，符合要求。 | 品质部 研发部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 | 查企业无新增测量过程。查《测量过程及控制一览表》，共识别了82个测量过程，其中2个关键测量过程，80个重要测量过程。对关键测量过程导出了计量要求。对测量过程按照一般、关键进行了分类管理。对过程的测量要求进行了识别并导出了计量要求。 查关键测量过程：“五参数（MP）水质在线自动检测仪泄漏电流检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。 查关键测量过程“五参数（MP）水质在线自动检测仪泄漏电流检测过程”，按照《五参数（MP）水质在线自动检测仪泄漏电流检测过程控制规范》所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对五参数（MP）水质在线自动检测仪泄漏电流检测过程进行了有效性确认。符合要求。 | 品质部 研发部 生产部 | 否 |
| 4 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，关键控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。查“五参数（MP）水质在线自动监测仪泄漏电流检测过程”不确定度评定，评定方法符合要求。 | 品质部 研发部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建最高计量标准，抽查企业9台测量设备，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委外送检到2家机构为 “深圳天溯计量检测股份有限公司”（其机构注册号为：CNAS L5138）、“成都市计量检定测试院”（机构证书号：（川）发计（2018）10101号）机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电。2022年全年用水4678吨，用电151000度, 用气1430立方。共计折合20.86吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |