项目编号：0168-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：许昌黄金叶实业有限责任公司

审核员：

审核日期： 2022年12月31日上午至2022年12月31日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照上企业的名称发生了变更。由“许昌帝豪实业公司”变更为“许昌黄金叶实业有限责任公司”，其他未发生变化。见附件《营业执照》。企业组织机构未发生变更。企业产品没有增加。企业申请范围未发生变化。 企业新增1个测量过程《接装纸孔带宽度测量过程》。公司共识别出了主要16个产品的测量过程共138个，重要测量过程55个，《接装纸卷芯壁厚测量过程》、《接装纸孔带宽度测量过程》等4个关键测量过程。公司测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业2022年是按照季度发放顾客满意度调查表来证明企业满足顾客的测量要求。查《2022年内/外顾客满意率调查统计表》和《测量管理体系顾客满意度问卷调查表》，包括2021年四季度至2022年3季度，查顾客满意度目标值为96%，2021年共调查内部客户52份，客户满意度为98.23%，满意度符合要求。 | 管理层 生产管理部 办公室 业务管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了3项质量目标。查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》，已将3项质量目标进行了分解并考核。 查2022年1月-11月的《测量管理体系年度质量目标分解考核表》11份，已对3项质量目标完成情况按月度进行统计，2022年1月-11月均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 生产管理部 研发中心 办公室 业务管理部 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查企业《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年10月7日开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表李孝伟主持，涉及企业生产管理部等7个部门，各部门汇报了计量工作目标的完成情况和测量管理体系的运行完成情况。 抽查评审输入报告8份，覆盖了企业2022年度测量管理体系运行情况、人力资源及人员能力培训情况、计量工作方针、质量目标完成情况、测量过程控制情况、测量设备溯源情况、供方评价情况、改进情况。查《2022年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出评审报告。会议提出的3项建议，已落实了责任部门并已完成。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 研发中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本年度无增加测量设备供方。抽查了《合格供方清单》，已对主要测量设备合格供方进行登记。查《测量设备供方资质调查评价表各4份，已“北京澳普乐科技开发有限公司”等供应商的资质和能力进行了持续评价。符合要求。 企业本年度无增加测量设备检定校准服务供方。抽查了《合格供方清单》和《检定校准服务供方资质调查评价表》，企业已对检定校准服务供方3家为“苏州国方校准测试技术有限公司（认可证书号：CNAS L7684”、“许昌市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410011号）”、“广东中准检测有限公司（认可证书号：CNAS L0239）”进行了资质评价，评价日期均为2022年8月30日，评价内容共6项。查《检定校准服务供方评价表》，已对“许昌市质量技术监督检验测试中心”， “广东中准检测有限公司”、“苏州国方校准测试技术有限公司”等机构的能力及服务质量等指标进行评价，评定结果满足要求。 抽查采购部提供的《2022年物质材料合格供应商名录》，合格供方71家。查《2022年6月A类物资材料供应商评价考核结果汇总表》，已完成评价。符合要求。 | 生产管理部 业务管理部 研发中心 | 否 |
| 5 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2.测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业新增1个测量过程《接装纸孔带宽度测量过程》。公司共识别出了主要16个产品的测量过程共138个，重要测量过程55个，《接装纸卷芯壁厚测量过程》、《接装纸孔带宽度测量过程》等4个关键测量过程。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认。查关键测量过程“接装纸孔带宽度测量过程”、“接装纸卷芯壁厚测量过程”，制定了《接装纸孔带宽度测量过程控制规范》、《接装纸卷芯壁厚测量过程控制规范》。规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《计量确认过程验证记录表》1份，已对“接装纸孔带宽度测量过程” 被测参数要求“壁厚（5.0±0.2）mm”。使用的测量设备和检测计量特性进行了计量验证，验证记录符合要求。查“接装纸孔带宽度测量过程系统控制监视分析表及控制图”，图中显示已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查2022年12月28日《铝箔工段分切机台自检记录》的“、卷芯壁厚、盘圆度、端面平整度”，没有标注使用的检测设备信息，记录的数据信息不全。不符合认证审核准则条款“7.2.4(a、b)测量过程的记录”的要求。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 不符合01 |
| 6 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《2022年测量管理体系内部审核计划》并于2021年9月22日-23日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为2个组，对公司7个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。 查《2022年测量管理体系内部审核报告》一份，企业内部审核发现4个一般不符合项。查《不符合报告》4份，不符合涉及“5.2、6.2.4、7.1.1、7.1.4”条款。企业已及时分析原因并制定了纠正措施计划进行纠正整改，并对完成整改实施情况进行了验证工作。查《2022年内审问题项汇总表》，企业于2022年9月30日按其纠正措施已完成整改工作，4个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中共出具1项不符合。“不符合01：查研发中心提供的证书编号为2WB21101518329-0006A的厚度仪（型号规格E.G,出厂编号47282），证书上出具的“厚度示值误差”中该仪器的允许误差为“±0.02mm”,不能有效实现烟用接装纸被测参数“厚度（0.045mm±0.005mm）”的测量。不符合认证审核准则条款“7.2.3测量过程的实现”的要求。” 经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 研发中心 水松纸工段 | 否 |
| 8 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具不符合项2项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的4项不符合项,涉及的条款分别为“5.2、6.2.4、7.1.1、7.1.4”，查2022年内审中出具的《2022年内审问题项汇总表》，已分析原因并制定纠正措施，不符合项关闭日期为2022年9月30日。符合要求。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 生产管理部 办公室 业务管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 9 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。公司测量设备共539台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了9台件测量设备列入强制检定。 抽查测量设备检定服务方3家为“苏州国方校准测试技术有限公司（认可证书号：CNAS L7684”、“许昌市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410011号）”、“广东中准检测有限公司（认可证书号：CNAS L0239）”， 查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 查企业标准《纸箱工段印刷工序自检记录》2份、《水松纸工段自检记录》2份、《黄金叶（硬度豪）水松纸印刷工序工艺指导书》1份、《水松纸工段烫金机台自检记录》1份，计量单位符合要求。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 10 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 生产管理部 业务管理部 | 否 |
| 11 |  | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查销售服务部提供的《2022年水松纸销售推进计划表》、《2022年内衬纸销售推进计划表》1份，在签订项目中抽查2套记录，包括《烟用物资购销合同》2份、《合同审核审批表》、《合同谈判记录表》、《合同审核报送资料清单》、《合同审核意见书》、《调拨送货单》、《质量跟踪信息反馈表》，两个项目项目已完成验收。销售服务部签订合同，接收到客户信息后，组织技术工程部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。 | 业务管理部 | 否 |