项目编号：1295-2022

审核员远程审核记录（3组）

企业名称：  广东擎鼎科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年12月28日 上午至2022年12月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《测量管理质量手册》QDKJ/CL-SC-2022 A/0版本，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问人力资源部，运营部，采购部测量管理体系相关责任人员，清楚对本部门及自己的计量职责能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职能。 查《测量管理体系质量手册》中“测量管理体系职能分配表”，已规定人力资源部，运营部，采购部的要素分配要求。企业已在《计量职责管理程序》QDKJ/CL-CX01-2022中，规定了企业人力资源部，运营部，采购部及相关测量管理体系人员内审员及计量确认人员、检验人员的要求。符合要求。 | 人力资源部 运营部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查企业编制了《顾客满意管理程序》QDKJ/CL-CX02-2022，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。抽查《测量过程控制及一览表》，识别测量过程32个，其中关键2个，重要6个，一般24个。企业通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 企业通过发放“测量管理体系内部客户满意度调查表”来调研测量管理体系满足顾客要求的程度。公司编制了《2022年度测量管理体系客户满意度工作计划》，编号：QDKJ /CL-JH-2203，并于2022年10月，按照计划进行了一次顾客满意度调查，发放9分调查问卷，并对问卷进行了回收分析。就调查结果编制了《2022年度测量管理体系客户满意度工作报告》编号：QDKJ /CL-BG-2201，顾客满意度达到98.44分，达到顾客满意度目标。 2022年7月以来在产品质量、物料交接、测量设备采购评价、安全能源管理等方面未收到顾客投诉。公司通过《顾客满意度外部调查表》统计外部顾客满意度，调查项目包括准时交付率、交付质量等，均为可量化指标。公司发送2份调查表，并回收两份调查表，满意度得分平均95%，达到质量目标要求，符合要求。 | 人力资源部 运营部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业《测量管理质量手册》QDKJ/CL-SC-2022 A/0版本，规定了对质量目标的管理控制要求，并规定了6项质量目标。这些目标均是量化目标，可以进行监视和测量。查《2022测量管理体系年度质量目标分解计划》编号：QDKJ/CL-JH-2201，该计划对6项质量目标在公司管理层、品质管理TQM课、研发部、产品事业部、人力资源部、运营部、采购部等部门进行了分解，有具体指标，可测量。并规定了质量目标的考核方法及考核周期。 质量目标已分解到人力资源部3项、运营部1项、采购部2项。查《2022测量管理体系质量目标完成统计表》编号：QDKJCL-BG-2205，三个部门均已完成了2022年7月-11月的统计，符合要求。 | 人力资源部 运营部 采购部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中各部门人员职责？人员职能的分配方式？ 各部门参加培训实施情况？ | 6.1人力资源 | 查企业《人力资源管理程序》编号：QDKJ/CL-CX05-2022，规定了人力资源部，运营部，采购部3个部门及各类计量人员的职责。 查公司《2022年度测量管理体系培训计划》编号：QDKJ/CL-JH-2201，公司就测量管理体系文件以及测量设备的使用计划了对应培训项目。查《2022年度测量管理体系培训台账》、《测量体系过程培训签到考核记录》、《质量手册程序文件宣贯培训签到考核记录》各1份，参加培训人员分别人力资源部邓振华、品质挂你TQM课邱波、产品事业部邓双喜、研发部滕德春、运营部李家明、采购部李云莲，已对6名学员进行了评价。符合要求。 | 人力资源部 运营部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了《外部供方管理程序》编号：QDKJ/CL-CX12-2022，规定了供方管理及评价的方法。 查采购部提供的《2022年度合格供方台账》，企业对提供测量设备的供方建立了合格供方名录，并就提供的测量设备状态进行了记录。查《测量设备供方评价表》4份，企业已对测量设备的外部供方NiKON、Mitutoyo、Micat、华银进行了资质进行评价，评价内容包括供货能力、产品实物质量等方面，资料和相关记录齐全。进行评价，评审内容符合要求。企业设备的检定/校准服务委托惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司（CNAS L10034）进行，品质管理TQM课对该服务合作方进行了评价。符合要求。 | 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 查企业编制了《顾客满意管理程序》QDKJ/CL-CX02-2022，规定了顾客满意度调研的方法和管理规定。 企业通过发放“测量管理体系内部客户满意度调查表”来调研测量管理体系满足顾客要求的程度。公司编制了《2022年度测量管理体系客户满意度工作计划》，编号：QDKJ /CL-JH-2203，并于2022年10月，按照计划进行了一次顾客满意度调查，发放9分调查问卷，并对问卷进行了回收分析。就调查结果编制了《2022年度测量管理体系客户满意度工作报告》编号：QDKJ /CL-BG-2201，顾客满意度达到98.44分，达到顾客满意度目标。 2022年7月以来在产品质量、物料交接、测量设备采购评价、安全能源管理等方面未收到顾客投诉。公司通过《顾客满意度外部调查表》统计外部顾客满意度，调查项目包括准时交付率、交付质量等，均为可量化指标。公司发送2份调查表，并回收两份调查表，满意度得分平均95%，达到质量目标要求，符合要求。 | 人力资源部 运营部 采购部 | 否 |