目编号：0132-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏微浪电子科技有限公司

审核员：叶明                                       审核日期： 2022.12.29

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 询问管理者代表刘广清在体系运行一年中所做的工作：主要是维护体系的有效运行，定期开展周期检定工作，对测量设备进行计量确认，对高度控制的测量过程做好监视工作。积极与企业开展在线校准科研项目，为企业在线测量探索可靠计量方案。 询问技术部刘建兵，企业建立的标准表法气体流量标准装置关键环节，通过不同喷嘴的开度来调节流量以满足用户的不同流量需求。 企业积极参与行业标准、国家标准以及规范的起草编写工作，2022年参与了《旋进旋涡流量计在线检测规范》的编写。 | 管理者代表 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标，查质检部2022年1月到11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审情况，是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业领导为系统的了解和评价一年来测量管理体系运行的情况，于2022年11月25日组织召开了测量管理体系的管理评审。会议由刘广清主持，总经理及部门领导参加。会议通报了体系内审和体系运行过程中发现的问题、目标完成情况、顾客反馈的信息、测量控制趋势等，针对问题制定了改进措施，提出评审报告。管理评审结论为：企业测量管理体系运行有效，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《与顾客和相关方沟通程序》。一年来，销售部进行了“顾客满意度调查”，顾客的反馈较好，满意率：96.3% 。在售后服务方面，销售部主动与顾客进行联系，了解顾客的需求，对顾客的要求都能给予及时的处理。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业年度内测量体系内审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 为了验证企业测量管理体系运行情况及效果是否符合标准要求，查找体系运行过程中存在的问题，持续改进企业各项工作的管理水平，企业于2022年11月7日-8日，组织了测量管理体系的内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，内审员以各部门职责为切入点，通过现场观察、查阅资料等来验证职责落实情况以及标准要求的完成情况。内审在质检部发现一般不符合项1项。责任单位已于11月21日对存在的问题进行原因分析、措施整改，管理部门对整改情况验证闭环管理。 | 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业《测量过程及控制一览表》，测量过程编制了对应的监视方法、监视设备和频次。DN100旋进流量计准确度检定过程采用统计技术进行控制和监视，详见该过程的均值－极差控制图。 | 质检部（计量管理）、技术部、 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格品控制程序》，明确了不合格品处理基本原则和相互关系。 2021年监督审核未开出不符合项； | 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审发现质检部1个一般不符合项于2022年11月21日完成整改。通过不符合项的整改，当事人也受到了教育，经举一反三对部门人员实施三级文件学习，经验证，纠正措施实施有效。 | 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定计量器具，随机抽查6台测量设备，均按周期进行检定校准。 查计量标准的稳定性考核记录和检定校准结果的重复性试验记录，均使用法定计量单位。 | 质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 抽查企业认证范围内的产品销售合同 | 产品的销售 | 经查企业签订的旋进流量计销售合同，确认企业生产流量计的过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备及测量过程的控制均满足该合同产品的生产、检验和计量要求。 | 销售部 | 否 |