项目编号：0003-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江天科技有限公司

审核员：                        审核日期：2023年1月5日上午-1月6日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照、企业组织机构没有变更，企业测量管理体系认证范围有变化，缩小和扩大后的认证范围：石油钻采专用设备及配件（含防垢剂集中加药装置、单井多相流量监测装置、电机底座调整器、模块化加热装置、变频调速柜、接箍、钢圈、垫片、试采工具、锅炉辅机、固控设备）、轴承、泵（螺杆泵）、石油专用仪器仪表（流量调节器）、电力设备（含磁力耦合执行器、电力金具、横担、金属接地极、非金属接地极、接地模块）、电动机（永磁电动机）、高压开关柜、电气设备配件（隔离开关配件、断路器配件）、电气设备（含光伏储能装置、新能源充电装置，太阳能发电装置、变频控制装置）的生产，石油钻采专用设备及配件（油管螺纹）的加工，油管修复；棉纱、白棕绳、工业用毛毡、彩条布的加工（许可要求除外）。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查表》，共发出内部客户满意度调查4份，收回4份，顾客满意度为96.5%。已达到目标值。 企业本次有新增关键测量过程。企业共识别了12个测量过程，包括“螺杆泵公扣接头外径测量”“热镀锌钢管接地装置厚度测量”等2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品及销售的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 | 管理层 技术质量部 生产部 （生产车间） 办公室 销售部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《2022年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对本年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 技术质量部 生产部 （生产车间） 办公室 销售部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月12日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理姚丽杰主持，由管理者代表尹昊汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括本年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了加强测量过程识别控制等方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 技术质量部 生产部 （生产车间） 办公室 销售部 采购部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有共有18台件，无强制检定设备，查企业在用的编号为JT-L-001的(0~155)㎜游标卡尺，校准日期2022年7月1日，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司”，测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，符合要求。测量设备使用环境条件满足要求。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。 企业测量设备全部外送校准/检定。抽查4份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 企业产品执行标准为GB/T1032-2012《三相异步电动机试验方法》及SY/T5988-2018《油管和套管转换接头》等，受控状态满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查技术质量部提供的下料检验记录表（热镀锌钢管接地装置），没有标明记录标识（编号）及保存期限，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3条款的规定要求。 | 技术质量部 | 次要不符合01 |
| 7 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查技术质量部对测量设备检定校准的服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”，进行合格供方评价，符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“热镀锌钢管接地装置厚度测量”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 技术质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次有新增关键测量过程。企业共识别了12个测量过程，包括“螺杆泵公扣接头外径测量”“热镀锌钢管接地装置厚度测量”等2个关键测量过程。已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“热镀锌钢管接地装置厚度测量”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《热镀锌钢管接地装置厚度测量控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“热镀锌钢管接地装置厚度测量”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 技术质量部 | 否 |
| 10 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“热镀锌钢管接地装置厚度测量”的不确定度评定，不确定度评定方法正确。详见附1《热镀锌钢管接地装置厚度测量不确定度评定》。 | 技术质量部 | 否 |
| 11 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于2022年11月10日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为2个组，对企业管理层及5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年11月11日纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 技术质量部 生产部 （生产车间） 办公室 销售部 采购部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制，按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“热镀锌钢管接地装置厚度测量”的测量过程监视记录及质控图，图中显示已对“热镀锌钢管接地装置厚度测量”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及质控图》。 | 技术质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系审核中出具一个不符合项：企业没有对测量设备检定校准服务供方《深圳中电计量测试技术有限公司》进行合格供方评价。不符合GB/T19022-2003标准的6.4供方评价条款。已在现场审核中整改完成，满足标准要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年11月11日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 技术质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备，测量设备在检定周期内符合要求。 查编号JL6.1-03变频调速柜的过程检测记录表等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术质量部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电：本年度共消耗6.42吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业进出用能单位应配备2台，实际配备准确度为2.0级的三相四线电能表2块，2.5级的水表1块。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 对企业的销售合同抽样,抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围. | 产品的销售 | 抽查公司买卖合同，合同编号JT20220717，签订日期2022年7月17日；顾客单位：大庆市龙凤区茂嘉物资经销处，产品名称：铝合金悬垂线夹、闭口销、杆上用金具等，数量：113只；公司对应的产品加工及销售过程涉及有对应的测量过程和测量设备的配备可满足该合同生产和检验要求。 | 技术质量部 | 否 |