观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **河北龙大包装制品有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 1. **主要用能设备识别不全，未识别4台空压机，未识别消防泵、水泵；** 2. **未识别淘汰落后设备；** 3. **未开展能效测试。** | | **下次审核关注** |
| **2** | **空压机维修保养记录(外委第三方）：机组型号BLFISOA/8，服务日期：2022年9月10日，2022年10月15日，未见11月份和12月份的维修保养记录。** | | **下次审核关注** |
| **3** | **节约生产用电的计算方法及目标的设定不合理** | | **下次审核关注** |
| 4 | **提供的2块水表的检定有效期2022年6月28日，已过期，督促企业尽快检定** | | **下次审核关注** |
| 5 | **未能提供合格供方名录，未能对合格供方提供评价记录** | | **下次审核关注** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |