项目编号：0254-2019-2023

审核员现场审核记录

企业名称：九江萍钢钢铁有限公司

审核员：                                            审核日期： 2023年01月10-11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 九钢轧钢厂制定了测量管理体系质量目标：测量设备周期受检率≥98.5%，A类测量设备受检率≥100%；在用测量设备抽查合格率≥95.5%；关键测量设备运行率≥98.5%；100%送检但提供不出质量目标完成情况。 在九钢轧钢厂审核时，发现该单位未对2022年度质量目标完成情况进行统计分析。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中5.3 条 的要求，为一般不符合项。 设备材料公司制定了质量目标：采购合同确定总量兑现率100%；不合格物资处理完成率95%；采购质量异议受理、反馈率100%。1-6月各项质量目标完成情况均为100%，7-12月还未统计。 物流运输部建立了质量目标：测量设备周期受检率98.5%，在用测量设备抽检合格率95.5%，关键测量设备运行率≥98.5%；2022年完成情况：测量设备周期受检率100%、在用测量设备抽检合格率100%，关键测量设备运行率100%。符合要求。 | 九钢轧钢厂 设备材料公司 物流运输部 | 是 01 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 九钢轧钢厂：查《测量设备管理台账》，共有1586台件测量设备纳入台账管理。抽查：编号为LS1490的游标卡尺，A类合格标识，有效期至2023.06.08，检定单位为九江萍钢有限公司自动化部测量设备；信息和证书信息一致；编号为17115850的压力表，检定单位为江西省检验检测认证总院计量科学研究院，测量设备有效期2022.09.06-2023.03.05，信息和证书信息一致，A类合格标识，量值均溯源至上级计量机构和社会公用标准。 物流运输部：查《测量设备基础信息表》，共有149台件测量设备纳入台账管理。抽编号为1704695的乙炔压力表，A类合格标识，有效期至2023.05.06；编号为LS1123A的游标卡尺，B类合格，有效期至2023.03.07；检定单位为九江萍钢有限公司自动化部，信息和证书信息一致。本部门的测量设备均为内部检定/校准。 现场环境满足测量设备使用要求。 公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表》。 | 九钢轧钢厂 物流运输部 | 否 |
| 3 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 设备材料公司：查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，按战略合作伙伴、优秀供应商、星级供应商、合格供应商四个等级建立了2022年供方汇总表，抽查各等级供应商：唐山市先隆轧辊有限公司96分、湖南天益高技术材料制造有限公司90分、九江光辉电力科技有限公司83分、新县联兴高温节能材料科技有限公司75分、杭州鸣床贸易有限公司60分，均提供了营业执照、诚信承诺书、安环协议等相关资质，并保存了评价记录。 | 设备材料公司 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 九钢轧钢厂：查《测量设备计量确认（验证）记录表》，抽压力表（HBBBA05154），（0-2.5）MPa，型号Y-100,精度1.6，确认日期2022.09.06，A类合格证，有效期至2023.03.05，检定单位江西省检验检测认证总院计量科学研究院。 物流运输部：查《测量设备计量确认（验证）记录表》，该部门在用的116台（件）测量设备均为内部检定/校准，均进行了计量确认（验证）。 | 九钢轧钢厂 物流运输部 |  |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 九钢轧钢厂：2022年度内外部审核未发现不符合项。 设备材料公司：2022年度内外部审核未发现不符合项；2022年采购的测量设备入厂检验未发生不合格情况。 物流运输部：2022年度内外部审核未发现不符合项。 | 九钢轧钢厂 设备材料公司 物流运输部 | 否 |
| 6 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查九江市萍钢钢铁有限公司钢材购销合同，合同编号J-XY-CJ-22-008，签订时间2021年12月31日。确认该公司对应的产品过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备磅秤必须符合国家III级秤标准，可满足该合同产品的生产和服务要求。 | 物流运输部 | 否 |
| 7 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 抽查九江市萍钢钢铁有限公司钢材购销合同，合同编号J-XY-CJ-22-013，签订时间2021年12月15日。有质量要求及售后服务条款，其中：“第八条（一）乙方在验收、加工过程中，如发生质量、计量异议，需在10天内向甲方提出详细书面异议材料（品种规格、产品炉批号、生产日期和车号等），并保存好原物（计量异议不得散捆）。甲方接到异议后5各工作日内予以处理。材料不全货超过申报时限的、磅差在国家计量标准允许的±3‰之内的，甲方有权不予处理，且不承担责任。（二）产品由乙方或乙方书面授权委托的单位提货人负责验收，如有不符，立即要求补齐，验收后出现少件等数量异议，由乙方自行承担。 | 物流运输部 | 否 |