项目编号：0005-2020-2023

审核员现场审核记录

企业名称：西安石油大佳润实业有限公司

审核员：                                                   审核日期： 2023.1.13

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2022年1月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。分别对公司办公室、技术质量部、市场部、供应部、生产部（陕西丰图新材料科技有限公司）等部门进行了目标考核，均满足目标要求。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年6月15日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理刘崇利主持，由管理者代表宋胜祥汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备均由江苏世通仪器检测服务有限公司等机进行溯源。技术质量部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，技术质量部负责测量设备全过程管理，共12台计量器。技术质量部负责测量设备全过程管理，企业测量设备管理符合标准要求。 查，编号599表面粗糙度比较样块，校准日期 2022.11.22； 编号S6120392游标卡尺，校准日期 2022.11.22； 编号：10 石油油管螺纹工作量规， 校准日期 2022.11.22； 编号：041002548 外径千分尺，校准日期 2022.11.22； E011032577压力表，校准日期 2022.11.22； 编号 5107 洛氏硬度计 校准日期 2022.11.22，均有确认标识。 公司对测量环境无特殊要求。 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均由江苏世通仪器检测服务有限公司等机进行溯源进行检定和校准，溯源性满足要求。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查：《计量确认记录》，编号：S4110662游标卡尺，确认时间：2022.11.22； 编号：0810963外径千分尺，确认时间：2022.11.22； 编号：E012008504压力表，确认时间：2022.11.22； | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表（K344-114压裂封隔器）》：胶筒检验、上胶筒检验、上接头、中心管检验、下胶筒检验、限位环检验等过程识别出44个测量过程，其中压裂封隔器耐压测试为高控过程。 查：《压裂封隔器耐压测试过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：压裂封隔器耐压测试测量不确定度评定。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年5月25日-5月26日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月30日完成整改 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查：压裂封隔器耐压测试测量过程比对记录，每月进行一次。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审未开出不符合项报告，企业内审开出的2不符合项，于8月12日完成整改，经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业无强检、定量包装计量器具。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该主要耗能是电能，企业不属于重点耗能单位， | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业有2台电能表，主要是用于贸易结算的1.0级电能表，满足GB/17167的要求。2022年耗能6吨标准煤。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查石油钻采设备（封隔器、桥塞）及配件产品的销售合同，合同编号2022022401，签订时间2022年02月25日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 办公室 技术质量部 市场部 供应部 生产部 （陕西丰图新材料科技有限公司） | 否 |