目编号：0050-2021-2023

审核员监督审核记录一（远程）

企业名称：宁波合力机泵股份有限公司

审核员：                                    审核日期： 2023.1.9-1.10上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 本次审核采用远程审核方式实施，通过网络微信沟通，查问了解，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，公司管理层重视体系的建设，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和营业执照无变更。 本次提出了申请调整认证业务范围，具体调整内容见申请表和后面变更情况审核。 | 管理层 销售部 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了7项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。查见质量目标实施及一览表，明确了目标分解、测量、考核统计情况。到2022年统计结果表明目标已达成。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月19日开展了单体系管理评审，会议由公司董事长陈明海主持，由管理者代表匡伐汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，纠正措施的跟踪验证情况落实到位和公司各部门之间配合度进一步提高等方面的问题提出了整改要求。 | 管理层 销售部 质检部 技术部 采购部 生产部 办公室 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年顾客满意度调查汇总情况，顾客满意率经综合评价为97.57%，实现年度目标。通过顾客满意度/意见调查征询表的收集，从产品质量、价格、交货期和服务等方面对顾客满意情况实施调查，每年进行一次。对顾客的提出的改进意见和诉求，组织相关管理部门沟通处理完成。 公司也组织了内部顾客满意度调查，2022年内部顾客满意度为96.89%。对顾客满意的监视有效。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月1日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成二个内审组，内审员经过培训，取得内审员资质，管理者代表组织并亲自参加内审工作，对公司生产、销售、质检、技术等6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月5日完成整改。 | 销售部 质检部 技术部 采购部 生产部 办公室 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核开出1项不符合：检查企业三项计量标准证书，其中卡尺量具检定装置的计量标准考核证书中开展检定项目的测量范围（0-300）mm,而实际工作中企业的0-500mm进行自检，超检定范围检定，不符合要求。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准6.3.1条款。企业对不符合组织了纠正，1.对超计量标准考核证书范围的量具委托有资质的单位进行检定；2.避免相同问题重复发生，查看其它量具是否有类似情况一并整改。3.对计量人员培训GB/T19022-2003标准6.3.1条款。验证该不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审不符合报告， 企业和部门对内审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：本次内审发现1个不符合项和外审发现的不符合项，均进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《持续改进管理程序》要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水。2022年全年折合耗能约149.8吨标煤，不属于重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电供水部门配备安装。企业按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（含维修） | 对售后服务(含维修)的认证范围，抽查1）修理修缮（2022年第一采油厂机泵维修）合同，合同编号HBYT-CY1-2022-CL-346，签订时间2022年8月23日，合同内容包括主要工作包括机泵及配套电机、启动柜的日常维护保养、项修、大修安装调试等内容。明确了验收标准：维修后的设备状况和运行性能完全（或接近完全）恢复到原设备技术要求，满足GB/T9234等国家最新标准和设备使用维护说明书。 2）修理修缮合同，客户：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司红岗采油厂，项目：9台柱塞式水泵改造。 合同编号JS2022-W-5-CL-17-98，查见签订时间为2022年4月25日。合同修理修缮后的质量和技术标准进行约定：执行GB/T9234机动往复泵、 GB/T7784检验测试标准及更换部件的性能等方面进行规定。 对抽查的售后服务维修合同。内容涉及的测量要求及过程企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的加工修理修缮和验收检验要求。 抽查企业售后服务维修记录表（记录编号QMSR12-029），对维修产品编号、时间、地点、故障现象、处置措施进行了记录，并对维修泵的运行调整按项目包括螺栓和压紧力、接触面积调节等特性实施检验并记录签字。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前强制检定的测量设备包括压力表和计量标准。已按强制检定实施，制定周期计划，实施检定和标识。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质检部 设备部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 销售部 办公室 | 否 |
| 12 | 企业组织机构资质变更情况 | 认证范围 | 组织申请调整认证业务范围，将认证产品的原售后服务，调整为售后服务（含维修）。即调整后为：“机动往复泵（柱塞泵：注水泵、增压注水泵、二氧化碳泵、注聚合物泵、锅炉给水泵、输油泵、调剖泵、泥浆泵、料浆泵）、计量泵、油气混输泵、转子泵和螺杆泵及其配件的设计、生产制造和售后服务（含维修）。将售后维修纳入认证范围，经核查，组织营业执照无变更，申请调整的维修属于营业执照经营范围，企业也一直正常进行售后服务（含维修），相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。详见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。 | 办公室 质检部 | 否 |