[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0050-2021-2023
审核员现场监督审核记录二（远程）
企业名称：宁波合力机泵股份有限公司

审核员：    [image: image2.png]


                         审核日期：2023.1.9-10上午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查测量设备 
 

洛氏硬度计
编号153
型号HR-150A检定日期 2022.3.15
百分表
编号LS12006
检定日期2022.7.16
热电偶
编号11型号规格WRN-120 0-1200 ℃   检校日期2022.10.14
电子天平 编号112 型号规格WT（0-2.1）kg 检定日期2022.9.19
磁粉探伤机 编号002818 型号CJW-2000 校准日期2022.8.18
检定合格
现场标识、台账信息和证书一致。电子天平环境条件满足要求。 
	质 检部

生产部

技术部
	否


	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，2022.1.5建立了合格供方清单，查验了相关资质，有实验室认可证书、实验室计量授权证书并保存2022.1.20评价记录。

查质检部，，2022.1.5建立了提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，有实验室认可证书、实验室计量授权证书并保存2022.1.20评价记录


	采购部

质检部

  
	否


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	2022.12.30公司建立测量过程374项。重要过程135项。
抽查：曲轴箱孔平行度测量过程
及高度控制机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程，要求已识别，测量设备已检定， 验证满足要求。有高度控制测量过程有效性确认记录， 测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	质检部

生产部

技术部
 
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 
	7.2测量过程 


	   企业无新增关键测量过程， 编制了控制规范，已对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，已按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件
	质检部

生产部

技术部 
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了机动往复泵 14MPa DN32 

泵流量检测过程测量不确定度评定报告、孔平行度测量不确定度评定报告等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	质检部

 技术部
	否


 2 / 2

