项目编号：1385-2022

审核员现场审核记录

企业名称：盘锦辽油晨宇集团有限公司

审核员：                                    审核日期： 2023.01.12-13

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质量安全环保部、生产经营（技术）部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 质量安全环保部、生产经营（技术） | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，已建立合格供方清单。经查验，有相关资质，已保存评价记录。 经查测量设备检定/校准/检测管理部门，查质量安全环保部提供的CYQSR840-06《合格供方名单》、CYQSR840-04《供方调查评价表》，“辽宁众呈检测有限公司”已列入合格名单，但未提供有效性的评价记录。不符合GB/T19022-2003 6.4条款的规定要求。 | 质量安全环保部 | 次要不符合02 |
| 3 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“辽宁省计量科学研究院”，其机构注册号为CNAS L0954；“辽宁众呈检测有限公司”.其机构注册号为CNAS L10542等量值溯源符合标准要求。随机抽查12份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》 | 质量安全环保部、各分厂 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门和质量管理部门沟通，无投诉记录。内部满意度发放了6份，满意度98%。外部满意度发了9份，满意度97%。 | 质量安全环保部、市场营销部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗25.81吨标煤,非重点用能单位。 | 综合部（经理办） | 否 |
| 6 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备电表和水表各1台件，实际配备电表和水表各1台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备电表5台件，实际配备6台件，配备率满足要求；水表：4块分表，实际配备4台件，配备率满足要求。 | 综合部（经理办） | 否 |
| 7 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表7块，2.5级水表5块，满足GB 17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合部（经理办） | 否 |
| 8 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 综合部（经理办） | 否 |
| 9 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 综合部（经理办） | 否 |