项目编号：0112-2018-2023

审核员远程审核记录

企业名称：盐城华远石油机械有限公司

审核员：吴素平                                     审核日期： 2023年01月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 审核中，了解到自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户因测量方面的因素而导致的在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审核中，了解到企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 企业目前无新增产品。 | 质检部 办公室 供销部 生技部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查HY/CLSC-2018《测量管理手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，由质检部对各部门落实质量目标进行督促检查，查2022年质量目标按规定的内容和时间已进行了统计考核，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质检部 办公室 供销部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年10月12日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了测量体系内部审核计划及内审检查表，内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年10月20日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理王传荣主持，副总经理兼生技部经理、管代刘敬钦及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件柱塞喷焊层硬度测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中发现的一个不符合项的纠正措施实施情况： 不符合项：检查生技部（生产车间）现场在用的编号JC-002，规格型号（18-35）mm/0.01mm的内径百分表，未及时溯源校准，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准7.3.2条款。 企业采取的纠正措施：企业已提供了编号JC-002，规格型号（18-35）mm/0.01mm的内径百分表的校准证书，校准日期：2022年03月03日，有效期至2023年03月02日，校准机构是有校准资质的江苏鼎盛检测中心有限公司，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共40台件，分A、B、C类管理，抽查了在用的4件测量设备： 1、编号278，(0-1.6)MPa，1.6级压力表，检定日期2022年10月08日，有效期至2023年04月07日； 2、编号SYG-005\006，规格CYG25，石油管螺纹环规、塞规，校准日期2022年02月24日，有效期至2023年02月23日； 3、编号QA-03，TIME5350里氏硬度计，校准日期2022年02月24日，有效期至2023年02月23日； 4、编号12045407，（0-200）mm深度规，校准日期2022年02月24日，有效期至2023年02月23日； 现场在用的测量设备张贴的计量确认合格标识与检定校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备对使用环境满足要求。 测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了HY/CX12-2018《外部方控制程序》，质检部及供销部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业2022年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的三家测量设备的校准机构为江苏鼎盛检测中心有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室及盐城市计量测试所，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业一年来未有新增重要测量过程，审核组查看了已识别的重要、关键测量过程，抽油泵密封性测量过程、柱塞喷焊层硬度测量过程、泵筒镀铬前后的厚度检测过程、漏失量试验过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（里氏硬度计、浮标式气动量仪、压力表）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见柱塞喷焊层硬度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 远程审核中重点检查了重要测量过程--柱塞喷焊层硬度测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：柱塞喷焊层硬度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见柱塞喷焊层硬度测量过程《测量过程控制检查表》及附件《柱塞喷焊层硬度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了HY/CX02-2018《顾客满意收集分析控制程序》，2022年质检部进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96%，达到目标95%的要求。管理层供销部（销售）负责外部顾客满意度调查，目标为98%以上，实际满意度为100%，满足要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2022年01月份至2022年12月份耗电22万kW.h；耗水1800t，约合年耗能27.2 tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的强检的测量设备是用于安全防护的压力表四只，经核查：均在有效期内使用，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业总人数原为29人，现为41人，体系覆盖人数原为29人，现为41人；企业的资质及机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围。 | 产品的销售 | 抽查了两份企业的销售合同： 1、合同编号JS2022-W-17-MM-433-4331，买受方中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，签订日期2022年11月16日 产品种类：耐磨防腐泵； 2、合同编号JS2022-W-17-MM-1377-1377, 买受方中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，签订日期2022年12月08日 产品种类：螺杆式抽油泵；核实了合同中销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 否 |