项目编号：0212-2020-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：四川省冕宁县方兴稀土有限公司

审核员：  李俐                                      审核日期： 2023.2.11-12

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备管理台账》， 编号008425型号SCS-120-QC电子汽车衡，检定日期：2022.5.25,有确认标识；编号1231180665型号为AL104-1C电子天平，检定日期：2022.5.17 有确认标识；编号E085121型号为Y-60压力表，检定日期：2023.1.18，有确认标识。 溯源性满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》； 状态标识和检测环境条件符合要求。 | 冶分车间 安全环保部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录》，抽查，编号 编号E085121型号为Y-60压力表，检定日期：2023.1.18，检定合格，经确认满足要求，并贴了确认标识； 编号008425型号SCS-120-QC电子汽车衡，检定日期：2022.5.25,经确认满足要求，并贴了确认标识。 | 冶分车间 安全环保部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，提供《测量过程及控制一览表》共识别了45个测量过程，2022年未增关键测量过程。 抽查，关键重要测量过程“稀土金属及其氧化物中碳含量”测量过程。，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，符合要求。 见《测量过程控制检查表》。 | 冶分车间 安全环保部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《稀土金属及其氧化物中碳含量测量过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 冶分车间 安全环保部 | 否 |
| 5 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查碳酸釤铕钆产品的销售合同，合同编号JTFX-20220530-01，签订时间2022年5月30日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 冶分车间 安全环保部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业耗能种类为水、电、煤。2022年耗标准煤0.84万吨，不属于重点用能单位，企业能源计量器具配备率100%，能源计量器具准确度等级符合GB17167要求。 | 冶分车间 安全环保部 | 否 |