编号：0008-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  永济鼎基机电科技有限公司 | 不符合报告编号： | 03 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王栋锋 |
| 不符合事实描述：在生产车间现场审核时发现：编号为00723068的钢尺未能提供其溯源记录，进一步检查未发生因该量具导致的错误测量结果。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准7.3.2\_\_条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名) \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_ 陪同人员(签名)\_\_\_ 企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：2023、01、09 |
| 纠正措施:立即将该设备安排溯源。企业部门代表签名： 审核员签名： |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名： 日期：2023、01、09 |

可另附页