[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]T\% m‘/ﬂ



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0008-2022
审核员现场审核记录

企业名称:永济鼎基机电科技有限公司

审核员：                   审核日期： 2023年1月8日~2023年1月9日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问生产技术部经理-王泓、计量管理人员-王栋锋、原材料检验和产品出厂检验人员-杜丽、设备操作人-薛泽鹏主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。
	生产技术部

生产车间
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	生产技术部已组织识别顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了填料块尺寸测量等3类测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

查企业产品质量稳定，公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	生产技术部

生产车间
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	企业制定了8项测量管理体系质量目标1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 97%； 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 95%；4、重要计量检测点计量器具 配备 96%； 5、内外部顾客满意度：（内）（外）≥95%； 6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%； 7、测量过程失控发现及时性不超过一天；8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，

由综合管理部对生产技术部、生产车间进行考核，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 
	生产技术部

生产车间
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查企业识别了测量管理体系相关人员30人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。

综合管理部部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度四季度测量人员培训计划，已完成1项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。
	生产技术部

生产车间
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查企业产品主要执行标准为GB/T1527-2017《铜及铜合金拉制管》GB/T2059-2017《铜及铜合金带材》GB/T5584.2-2020《电工用铜、铝及其合金扁线 第二部分 铜扁线》GB/T5585.1-2018《电工用铜、铝及其合金扁线 第一部分 铜和铜合金母线》GB/T2040-2017《铜及铜合金板材 》等标准，查提供有填料块X10253-工艺指导卡，均受控，且均为有效版本，计量单位书写正确。
	生产技术部

生产车间
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	公司编写了YJDJ/CL-CX08-2022 《记录控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。
抽查：
填料块X10253-原材料检验记录，产品名称：铜板(12x4.5x1500)，来料日期：2022.07.20，检验结果：合格，检验员：杜丽，审核：王泓，签名、签章明确；
填料块X10253-工艺指导卡，填料块X10253-生产过程检验记录，产品名称：X10253填料（12*4.5 L=28），生产日期：2022.07.26，检验结果：合格，检验员：杜丽，审核：王泓，签名、签章明确；
零环焊接-工艺指导卡，零环焊接-生产过程检验记录，产品名称：零环焊接/5315550665，生产日期：2022.12.20，检验结果：合格，检验员：杜丽，审核：王泓，签名、签章明确；
导电环焊接-工艺指导卡，导电环焊接-生产过程检验记录，产品名称：U项导电环焊接/5315101936，生产日期：2022.12.20，检验结果：合格，检验员：杜丽，审核：王泓，签名、签章明确；
记录、报告信息量完整，规范使用计量单位,报告、记录按规定对记录实施管理，保存期限为3年。
	生产技术部

生产车间
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	企业共有9台件（其中强制检定设备2台件）测量设备其中有9台均纳入到测量管理体系管理范畴；且9台测量设备均已溯源，实验室环境符合要求；

查现场测量设备标识齐全。

综合管理部负责建立测量设备合格供方名录。综合管理部负责对提供服务的广电计量检测(西安)有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。

企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
详见《测量设备溯源抽查表》

在生产车间现场审核时发现：编号为00723068的钢尺未列入《测量设备台账》中；

编号为00723068的钢尺未能提供其溯源记录，进一步检查未发生因该量具导致的错误测量结果。
	生产技术部

生产车间
	02

03

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《软件管理程序》。企业识别确认暂无测量软件，如有时，执行《软件管理程序》。
	生产技术部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，按照分类管理对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

查填料块尺寸测量过程，要求已识别，测量设备经检定，验证满足要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》-(28±0.2)㎜填料块尺寸。
	生产技术部

生产车间
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对填料块尺寸测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，生产技术部和生产车间按控制规范规定的频次进行监视。详见(28±0.2)㎜填料块尺寸《测量过程控制检查表》及附件。
	生产技术部

生产车间
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了填料块关键测量过程-填料块尺寸不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	生产技术部

生产车间
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了YJDJ/CL-CX19-2022《不合格控制程序》。现场检查，未发现不合格测量过程和设备。

	生产技术部

生产车间
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	生产技术部

生产车间
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	法定计量单位使用准确。
用能单位的能源计量器具电表2块，符合标准要求。电表都经过检定，由供电局负责管理。

企业主要耗能为电，2022年用电折合12吨标煤，不是重点耗能企业。 
	生产技术部

生产车间
	否


 2 / 4

