## 监控记录
附2-1 活塞缸外径倒角测量过程监视统计表及监视控制图
过程名称： |  | 活塞缸外径倒角测量 |  |  | 被测参数: |  | 外径倒角60° |  |  | 允许偏差： |  | ±10′
测量仪器： |  | 万能角度尺 |  |  | 测量范围: |  | （0-320）° |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2′
|  |  |  | 核查标准: | 被测工件
日 期： |  | 2022-02-20 | 2022-03-20 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-06-18 | 2022-07-20 | 2022-08-18 | 2022-09-18 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | 2022-12-10 | 2023-01-08
测 量 值 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.6
| 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
| 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6
| 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3
平均值(X) |  | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 2.72
极差（R) |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5
| X | 2022-02-20: 2.96; 2022-04-10: UCLx=X+A2R; 2022-06-18: 5.4123; 2022-08-18: A2; 2022-09-18: 0.577; 2022-11-18: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-02-20: 4.25; 2022-04-10: LCLx=X-A2R; 2022-06-18: 0.50775; 2022-08-18: D3; 2022-09-18: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 8.9845 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96
UCLx |  | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123
LCLx |  | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775
R均值 |  | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
UCLr |  | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，原材料C含量化学成分检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-03-20: 赵利国; 2022-09-18: 审核：; 2022-10-21: 王洪泉