项目编号：0032-2020-2023

审核员（远程）审核记录

企业名称：胜利油田物华实业发展有限公司

审核员：                                          审核日期：2023.01.30-31

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司管理者代表徐晗介绍：企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。生产部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在生产和销售等均能够满足顾客在行业标准对生产要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 - 公司在测量管理体系运行正常，营业执照、企业认证产品范围、组织结构等均没有变化。测量管理体系运行满足标准的要求。 | 管理层/管理者代表 质量检验部、（电器、管业、油气服务）生产运行部、（电器分厂、管业分厂）人力资源部、经营开发部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2022年度质量目标已分解。抽查企业2022年1-12月，4个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质量检验部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 管理评审情况：公司于2023年01月18日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理委托管代徐晗主持，管代徐晗汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质量检验部、 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，质量检验部、经营开发部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了“检定校准服务供方资质调查评价表”中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室”进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全 ，评价人：赵营华。检查合格供方名录，发现“山东博测计量检测技术有限公司”列入合格供方名录，但未提供有效性的评价记录。不符合GB/T19022-2003 6.4条款外部供方的规定要求。 | 质量检验部 经营开发部 | 次要不符合01 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 通过上传图片和资料确认：使用编号WHJC-48螺纹环规,校准日期2022.10.13,检定机构中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室，台账信息内容和证书一致计量确认周期12个月；测量设备使用的环境条件，满足规定要求。测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备均委托“中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室”，其机构注册号为CNAS L1555、“山东博测计量检测技术有限公司”，其机构注册号为CNAS L12886 、“东营市工业产品检验与计量检定中心” ，其机构注册号为CNAS L L4501 “苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司”，其机构注册号为CNAS L3377量值溯源符合标准要求。随机抽查7份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量检验部、生产运行部（电器分厂、管业分厂） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认7.1.1总则 | 查：关键控制过程“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程”使用的液压万能试验机,编号WHJC-83计量确认周12个月，经过苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司校准，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质量检验部提供现场使用编号为SY-3，布氏硬度计校准证书为2022.08.31依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求。满足测量设备预期使用的要求。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原关键测量过程：“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程”；测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质量检验部提供的编号： QR-8.6-03-02，“低压无功功率补偿柜确认检验记录”检验日期2022.04.02记录中检验技术要求、检验依据标准等填写比较规范， 抽查：“液位计成品检验报告”编号220120042检验日期2022.01.15记录中检验技术要求、检验依据标准等填写比较规范.符合要求。 | 质量检验部、生产运行部（电器分厂、管业分厂） | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“节控箱内承压件抗拉强度检测）检测过程“”进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》经营开发部采取发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，抽查：供销部提供2022年外部客户满意度调查问卷。抽查“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处”中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 等5家，满意95.6%，企业外部顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 达到企业计量工作目标要求。抽查质量检验部2022年度《内部顾客满意度调查表》， 2022年11月20日统计97.8%达到企业计量工作目标要求。 | 经营开发部 质量检验部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 内审情况：2023年01月4-6日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代徐晗和赵营华分别任审核组长组织审核。2个内审组对公司包括管理层在内的4个部门及作业区进行了全要素的审核。内部审核发现2项不符合项，其中内审员回避本部门审核。该不符合项于2023年01月08日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 质量检验部（电器、管业、油气）人力资源部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程》显示:2022年02月到2023年01月对关键控制过程“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质量检验部、生产运行部（电器分厂、管业分厂） | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对上年监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1“对服务方“江苏东方航天校准检测有限公司”未能提供的服务质量等持续评审的记录。不满足标准GB/T 19022-2003标准6.4条款外部供方的规定要求。经本次远程审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项. | 质量检验部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。 | 质量检验部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业没有强检测量设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。无定量包装产品。 | 质量检验部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水；查企业2022.1-12月，能耗总量94.60吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传； 2）企业产品主要用于胜利油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 经营开发部 | 否 |
| 17 | 对企业认证范围内的“销售”所涉及的合同进行抽样 | 产品的“销售” | 抽查2份销售合同：1企业与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，合同编号：2300488855，签订时间：2022年03月29日，签订地点：东营市。确认销售项目为：“油井群控变频装置”等。2企业与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，合同编号：2300263911，签订时间：2022年09月11日，签订地点：东营市。确认企业销售产品为：“压井管线”等产品生产、销售过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 | 经营开发部 | 否 |