编号：0017-2023

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 黑龙江沃金装备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生技部 陪同人员:刘春秋 | | | |
| 不符合事实描述：  查在测量设备台账中，没有把出厂编号为C10037、规格型号为(0~200)㎜高度游标卡尺纳入测量设备台账中管理的证据。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 陪同人员(签名)b25015be26a0cfa0635a3a9db60f238  企业部门代表（签名）b25015be26a0cfa0635a3a9db60f238  日期:2023.2.7 | | | |
| 纠正措施:  组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对该测量设备进行再次建账，将其它计量器具再次确认建账管理的证据。类似问题一并解决。  企业部门代表签名: b25015be26a0cfa0635a3a9db60f238 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期：2023.2.7 | | | |

可另附页