项目编号：0233-2020-2023

审核员现场监督审核记录一

企业名称：徐州徐工汽车制造有限公司

审核员：  吴素平                                                                                             审核日期2023年02月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 品质管理部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查Q/XGQC 27001-2020《测量管理手册》及2022年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及6项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质管理部统计考核，均达标。 | 品质管理部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2022年11月10～12月02日，组织了质量/测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了二个次要不符合项及13项观察项，编制了内审问题清单，规定了完成日期、责任部门采取的纠正和纠正措施、责任人、完成标志物、并在规定的时间内完成了整改。 企业于2023年01月25日开展了质量/测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理夏泳泳主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理兼管代曹弋及各部门汇报了体系运行情况，总经理作了管理评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足的事项，提供《2022年管理评审输出事项改进计划汇总表》，涉及到测量体系的改进建议一项，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制Q/XGQC 27028-2020《测量体系顾客满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年6月份品质管理部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为98.56%%，达到目标96%的要求；营销公司负责外部顾客满意度调查，2022年外部顾客满意度实际为95.83%。达到目标95%的要求，满足要求。 | 品质 管理部 营销 公司 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件固定套轴内径测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质管理部 | 否 |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况： 上年监审中未发现不符合项，本次审核中重点检查了企业内审中不符合项纠正措施的实施情况，二项不符合项及十三项观察项均已完成关闭，满足要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质管理部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强检测量设备的管理情况？是否是定量包装产品？ | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录及现场的法定计量单位的基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具共43件，主要是计量标准器、贸易结算的电子汽车衡及安全防护的压力表，均在有效期内使用 。 | 品质管理部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 品质管理部 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更情况。 | 品质管理部 | 否 |
| 11 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查两份销售合同：卖方：徐州徐工汽车制造有限公司，1、XGA5250JSQN6随车吊,合同编号N221125183497001-001，签订时间2022年11月25日，买方：六安市广泰鑫源汽车销售服务有限公司；2、XZS5318GJBC7N搅拌车, 合同编号N221128215134001-002，签订时间2022年12月07日，买方：菏泽徐汽德杰汽车销售服务有限公司。审核中核实了合同中销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，符合要求，确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销公司 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的服务 | 审核中对认证范围中 “售后服务”进行了审核，抽查两份服务协议书：1、长治市定昌汽车贸易有限公司，售后服务协议编号XGQCFWXY202203110000539，签订时间2022年03月16日；2、正定丰赫汽车维修服务有限公司，售后服务协议编号XGQCFWXY202203110000096，签订时间2022年03月09日，售后服务协议书内容：主要是对用户车辆根据用户保用手册进行售前、售中、售后的服务内容进行培训。检查了其中的一项培训内容：“服务商务政策培训”及对服务商的业务培训记录，服务中不涉及测量设备，满足要求。 | 营销公司 | 否 |