## 监控记录
附2: 测量过程监视统计记录表及控制图
过程名称： |  | 铝合金电缆桥架氧化膜厚度尺寸测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 厚度尺寸：8μm-15μm |  |  | 最大允许误差： |  | ±1.16μm
测量仪器： |  | 漆膜测厚仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-2000）μm |  |  | 校准不确定度： |  | U=0.5μm k=2
核查物件: |  | 被测件 |  |  | 监控方式： |  | 用同一支漆膜测厚仪定期测量同一类型的管材
日 期： |  | 2022-06-13 | 2022-06-25 | 2022-07-10 | 2022-07-22 | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-14 | 2022-12-24 | 2023-01-06 | 2023-02-15
测 量 值 | 1 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8
| 2 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6
| 3 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.8
| 4 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.7
| 5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6
平均值(X) |  | 11.58 | 11.64 | 11.58 | 11.78 | 11.62 | 11.64 | 11.76 | 11.62 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.7
全距（R) |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2
| X | 2022-06-13: 11.6517; 2022-07-10: UCLx=X+A2R; 2022-08-11: 11.8007; 2022-09-10: A2; 2022-10-12: 0.577; 2022-12-24: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-06-13: 0.25833; 2022-07-10: LCLx=X-A2R; 2022-08-11: 11.5026; 2022-09-10: D3; 2022-10-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.54612 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517 | 11.6517
UCLx |  | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007 | 11.8007
LCLx |  | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026 | 11.5026
R均值 |  | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833
UCLr |  | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-06-25: 张学楷; 2022-10-12: 审核：; 2022-11-14: 宋永跃