项目编号：0141-2023

审核员现场审核记录二

公司名称: 安徽中飞管道科技有限公司

审核员：  王晓巍                        审核日期： 2023年02月20日- 21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的质检部为测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制，策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并组织测量管理体系内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要计量职能部门—质检部的16项计量职能。 询问技质检部、采购部、营销部 生产部（生产车间）等相关人员，基本清楚本部门计量职能；生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 质检部 行政部 采购部 营销部 生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了13个测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 营销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》，规定了公司的测量管理体系质量方针4项、计量工作质量目标6项。 公司测量目标已分解到各部门，质检部负责对公司计量方针实施情况及质量 目标完成情况进行统计和总结。 查2022年-2023年的公司计量工作质量目标完成统计表,其中2022年（8-12）月、2023（1-2）月，均达标，符合要求。 | 质检部 营销部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 公司编制的21个测量管理体系程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：公司在用的标准清单，共4个；抽查GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》，现行有效、受控。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 公司建立了ZFGD/MP-06-2022《测量软件管理程序》。质检部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定，对各单位软件管理的情况实施监督检查。 检查了公司测量软件确认清单，生产线上有6个测量软件，均进行了有效确认，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 公司编制了ZFGD/MP-007-2022 《测量记录管理程序》。记录保存期限2年。 查：原材料检验记录 编号：ZFGD-JL-68, 2022年7月16日，样品名称：高压料，颜色为米色：熔指3.25，断裂伸长率961%，灰分0.2%，水分2‰。 查：过程监控记录 编号：ZFGD-JL-69, 2022年12月3日，样品名称：给水管，规格型号为DN50SDR11,实测外径50.6cm，标准外径(50 ±0.8)cm；实测重量59.1kg，控制重量(61±2 )kg。 查：产品检测报告 产品名称：给水用聚乙烯（PE）管材，编号ZFGD-JL-70，检测项目：断裂伸长率、平均直径、公称壁厚等8个项目，分别对其技术要求做了详细规定，检测依据GB/T13663.2-2018，检验结果均合格： | 质检部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了质检部是测量设备的归口管理部门，负责测量设备的入库验证、电子文件总台帐的建立登记、编号、发放、流转、更新；质检部负责委外周期检定（检定/校准）并对证书进行管理。 查《测量设备管理台账》共21台测量设备，按分类建账管理。公司编制了《溯源性管理程序》进行溯源。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：外径精密兀尺，规格型号为（100-225）mm/0.02mm，仪器编号为ZF-CL-016，校准日期：2022年12月07日，证书编号：ZHAH202212070016，校准单位：深圳中恒检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：熔体流动速率测定仪，规格型号为XNR-450B，仪器编号为ZF-CL-003，校准日期：2022年12月07日，证书编号：ZHAH202212070003，校准单位：深圳中恒检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：电子吊秤，规格型号为OCS-2t-VF，仪器编号为ZF-CL-009，，校准日期：2022年12月07日，证书编号：ZHAH202212070009，校准单位：深圳中恒检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 查：检测室内的电子计价秤，规格型号为ACS-30、Ⅲ级、出厂编号为10019、生产厂家为永康市大阳衡器有限公司，未列入《测量设备台账》统一管控，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。 该公司测量设备的使用环境满足要求。 | 质检部 生产部（生产车间） | 01 次要不符合 |
| 8 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了ZFGD/MP-011《外部供方管理程序》文件。规定了测量设备及原材辅料供方的评价、选择、确定。规定了外委检定/校准机构的选择、确定、评价。 查： 外部合格服务方的清单，共2家。测量设备均送检深圳中恒检测技术有限公司、巢湖市市场监督管理局进行检定/校准， 抽查：深圳中恒检测技术有限公司，具有计量授权证书、中国认可国际互认标准CALIBRATION CNAS L7045，已评价，满足要求。 | 采购部 质检部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 | 公司编制了《测量过程管理程序》、《测量过程设计和实现管理程序》，对测量过程进行了识别、策划以及监督管理。公司共识别了13个测量过程，其中8个重要测量过程。本次重点抽查了聚乙烯熔体流动速率测试过程。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了聚乙烯熔体流动速率测试过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备均送至有资质的深圳中恒检测技术有限公司、巢湖市市场监督管理局进行检定/校准，溯源到SI单位标准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 编制了《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度的信息收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。质检部负责内部满意度调查，营销部负责与外部顾客联络。 查：内部满意度调查表，质检部在2022年12月24日在公司内部发出8张调查表，回收8张，顾客满意度为97.5%，达标。 查： 《顾客满意度调查表》，《顾客满意程度统计分析表》，2022年09月25日发出调查问卷3份，全部收回，顾客满意度96.0%，统计日期：2022年10月08日，均达标。 | 营销部 质检部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检部 生产部（生产车间） | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《纠正和预防措施管理程序》，质检部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 质检部 生产部（生产车间） | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 抽查:过程监督记录表，个别法定计量单位书写不规范，例如重量单位kg,写成了KG,已于企业相关人员沟通、及时纠正；量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。公司的2只强检压力表，在有效期内。无定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：销售合同，甲方：安徽中飞管道科技有限公司，合同编号为ZFGD-2023-0207-001，合同内包含PE给水管、弯头等7个规格的产品，执行国家标准，全新料，所有管材辅材均可承受1.7MPa压力，另外对样品验收及期限、争议的解决等也做了说明。 抽查：销售合同，甲方：安徽中飞管道科技有限公司，合同编号为ZFGD-2022-080101，合同内包含PE牵引管、PE直埋管等5个规格的产品，执行行业标准，另外对样品验收及期限、争议的解决等也做了说明。 现场抽查了企业的销售合同两份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能为电和水，由供电和供水部门提供的数据。自2022年2月至2023年1月，用电1451.8 kWh，用水3500t,耗能折合0.48 t标准煤，不是重点耗能企业。 | 生产部 | 否 |
| 18 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：中华人民共和国特种作业操作证，操作项目：低压电工作业，持证人：石金胜，证号：T340421198008156017A65020，发证机关：淮南市应急管理局，有效期至2027年05月09日。 查：桥式起重机，设备品种：电动单梁起重机，规格型号：LD5t-16.5m A3,设备代码417034089202110291，检定日期2022年2月11日，检验结论：合格，有效期至2024年02月。 查：建设项目环境影响报告表，编制日期2020年12月；年产43800吨塑胶管道项目竣工环境保护验收报告，资料齐全，均满足要求。 | 行政部 | 否 |