目编号：0086-2022-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：宁波永享铜管道有限公司

审核员：  余 慧                                 审核日期： 2023.2.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 查问了解，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司测量管理体系自上年度审核以来的运行基本适宜和有效，公司管理层重视体系的建设，质量部能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠，实施持续改进，符合体系要求。 企业通过体系的运行，增强对测量设备管理的有效性和监督。测量过程能够监控，采用有效测量方式提高产品检测稳定性和效率，持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和产品等无变更。 | 管理层 质量部 销售部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了5项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。查见年度测量管理体系计量目标完成统计表，明确了目标分解、实施、考核统计情况。查2022年统计结果表明目标已达成。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2023年1月5日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理严二总经理主持，由管理者代表汪东明汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量过程进一步梳理识别，完善程序文件，各关键环节控制管理到位，提高测量的精准性。人员能力进一步提升，加强培训的专业性等方面提出了改进要求。 | 管理层 质量部 采购部 销售部 行政人事部 技术部 车间 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了YXCXWJ12-2021《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。企业对宁波市计量测试研究院、上海市计量测试技术研究所、鄞州区质量检测中心等已进行资质项目确认。对测量设备和常用计量器具采购方承德市精密试验机有限公司、美特斯工业系统（中国）有限公司等设备供应商进行评价。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年顾客满意度调查汇总情况，外部顾客为98.7%，内部顾客为98.1%。实现年度目标。通过顾客满意度问卷调查表的发放和收集，从产品质量、价格、交货期和服务，内部则侧重于培训、检测水平可信度、解决问题及时性等方面对顾客满意情况实施调查，每年进行一次。对顾客的提出的改进意见和诉求，组织相关管理部门沟通处理完成。对顾客满意的监视有效。 | 营销部 质量部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年12月9-10日组织了公司测量管理体系内审，对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月12日完成整改。 | 管代 质量部 采购部 销售部 行政人事部 技术部 车间 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了YXCXWJ18测量管理体系审核和监视管理程序，对列入体系管理的关键或重要测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次审核开出1项不符合：1.质量部在用的规格型号为VMS-3020的影像测量仪，2021年11 月16日经方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准及规格型号为XGNB-L的冷热循环试验机2021年11月2日经宁波计量测试研究院校准，但未张贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准6.2.4条款。 企业发现的不符合组织了纠正，1.立即粘贴计量确认标识，实施纠正。2.为避免相同问题重复发生，组织现场检查，发现问题及时整改。验证不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审不符合报告， 企业和部门对内审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：本次内审发现1个不符合项和外审发现的不符合项，均进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《持续改进管理程序》要求。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业对10台压力表实施强制检定管理方式，随机抽查5台件，由鄞州区质量检测中心检定，由溯源管理符合要求。 抽查企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水。2022年全年折合耗能约337.7吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电表和水表由供电供水部门配备安装。按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 行政人事部 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 质量部 营销部 | 否 |