编     号：0009-2020

现场审核记录

企业名称： 东营市久诺尔石油设备有限公司

审核员：      刘复荣_____________

审核日期： 2020年1月12日 上午至2020年1月13日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了JNR/CLSC-2019《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的职能。 询问生产部黄启现、质量技术部张相成等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了JNR/CX06-2019《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查：生产部执行的企业标准：Q/371700 JNE002-2018《原油水含量测定器》一份，现行有效，但未受控。 | 生产部 | 不符合01 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业无测量软件。 | 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了JNR/CX08-2019《质量记录控制程序》,规定了记录的控制要求。查记录：报告编号为NO.B0816-2020的原油含水测定器《检验报告》一份，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 在现场审核时发现，企业计量确认状态标识规范。 查生产车间现场仪器编号为1920509，型号为CC2521的程控接地电阻测试仪，合格证及计量确认标识齐全。 企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编写了JNR/CX10-2019 《测量设备管理控制程序》、JNR/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》。企业共有测量设备9台， 编写了《检测设备管理台账》。测量设备管理和溯源符合要求。 抽查：校准证书编号为GTL200151001的IP30实验探棒，校准日期：2020年01月03日；校准证书编号为: GTL200150999的台秤HY-608B,校准日期：2020年01月03日。深圳市高铁计量检测有限公司(CNAS注册号：L6721)出具两份校准证书。台账信息和证书信息一致，量值均溯源至法定计量机构，详见《量值溯源抽查记录表》。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了JNR/CX11-2019《测量设备环境管理控制程序》文件，环境条件满足要求。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了JNR/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》、JNR/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》。 抽查“型号6015F钳型万用表”的校准证书，证书编号：GTL200150998,校准日期：2020年01月03日。在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。 对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。 | 生产部 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了JNR/CX15-2019 《计量确认间隔管理控制程序》、JNR/CX10-2019《测量设备管理控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了JNR/CX10-2019《测量设备管理控制程序》文件、JNR/CX13-2019 《测量设备计量确认管理控制程序》文件、JNR/CX15-2019 《计量确认间隔管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了JNR/CX13-2019 《测量设备计量确认管理控制程序》、建立了《测量过程控制一览表》，共24个测量过程。12个重要过程，其中关键过程2个。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。其中《一体化控制柜接地电阻测试过程》、《测定仪泄露电流检验过程》属于关键测量过程。编制《测量过程控制检查表》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。 抽查重要控制测量过程：太阳能部分组装、风能部分组装《计量确认过程验证记录表》符合要求。 | 生产部 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了JNR/CX17-2019 《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《一体化控制柜接地电阻测试过程测量不确定度评定》，《测定仪泄露电流检验过程测量不确定度评定》方法符合要求。见附件《不确定度评定报告》。 | 质量技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到“深圳市高铁计量检测有限公司”进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查出厂编号为1530634的绝缘电阻表，校准日期：2020年01月03日；出厂编号为1920346游标卡尺，校准日期：2020年01月03日等2份测量设备校准证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位。 | 质量技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了JNR/CX02-2019 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年12月对公司外部顾客的满意度进行了调查，共发出7张调查表，外部3份，内部4份，收回7张。顾客满意度内部97.2%，顾客满意度外部96.6% ，平均97.0%分。 | 质量技术部 供销部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月10日，组织了公司内部的测量管理体系内部审核，对公司所有部门进行全要素审核，共发现6.2.4标识的1个不符合项，并已在规定时间内完成整改，不符合项关闭。 | 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的JNR/CX18-2019《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行监视，并持续有效进行监视。 | 质量技术部 综合办 供销部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备，计量单位使用情况符合要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2019年能耗为：电：6000kWh,折标煤0.051吨标煤；水：180吨，折标煤0.022吨标煤,共消耗0.074吨标煤。不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |