## 监控记录
附2-1 活塞缸外径倒角测量过程监视统计表及监视控制图
过程名称： |  | 活塞缸外径倒角测量 |  |  | 被测参数: |  | 外径倒角60° |  |  | 允许偏差： |  | ±10′
测量仪器： |  | 万能角度尺 |  |  | 测量范围: |  | （0-320）° |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2′
|  |  |  | 核查标准: | 被测工件
日 期： |  | 2019-08-03 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-15 | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-09 | 2019-11-20
测 量 值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.6
| 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
| 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3
| 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4
平均值(X) |  | 1 | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 1.2 | 3 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2.32
全距（R) |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
| X | 2019-08-03: 2.5267; 2019-08-10: UCLx=X+A2R; 2019-08-30: 4.45; 2019-09-15: A2; 2019-09-24: 0.577; 2019-10-29: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-08-03: 3.3333; 2019-08-10: LCLx=X-A2R; 2019-08-30: 0.60333; 2019-09-15: D3; 2019-09-24: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 7.0467 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267
UCLx |  | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45
LCLx |  | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333
R均值 |  | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
UCLr |  | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467 | 7.0467
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，原材料C含量化学成分检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2019-08-05: 燕国康; 2019-09-24: 审核：; 2019-10-15: 赵立国